历城区财政局监制

历城区定点采购

竞价文件

- （工程类）

项目编号:JNLCDD-LD-2019006

项目名称: 济南市历城区人民检察院新时代检察业务

学习中心装修项目

采   购   人: 济南市历城区人民法院

采购代理机构:山东蓝盾招标代理有限公司

文件发布日期：二〇一九年十一月

济南市历城区人民检察院新时代检察业务学习中心装修项目

定点竞价采购公告

山东蓝盾招标代理有限公司受济南市历城区人民检察院的委托，就其济南市历城区人民检察院新时代检察业务学习中心装修项目进行定点竞价采购，欢迎2019-2020年度小额工程入围定点供应商前来报价。历城区定点采购信息发布网址：http://124.128.199.135:58088/sdgp2014/site/index370112.jsp

一、项目说明

1、项目名称：济南市历城区人民检察院新时代检察业务学习中心装修项目

2、项目编号：JNLCDD-LD-2019006

3、项目预算：60.00万元

备注：①各报价入围供应商报价时不应超过入围优惠最高限价【算法：项目预算X（1-入围优惠率）】否则按无效报价处理。连续三次后报采购监督部门，并依照定点采购管理办法处理；

②因本次入围投标时“小、微企业（监狱企业、残疾人单位）以及节能环保”均已考虑并给予加分或优惠，本着公平、科学的原则，故在后期竞价采购时以上各类不在作为加分或价格优惠条件。

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单价（万元） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新时代检察业务学习中心装修 | 1宗 | 60 | 60 |
| 备注：1、具体数量以技术部分的工程量清单及设计效果图（如有）为准；若投标供应商报价超出采购预算的，作为无效报价处理。 |  |  |  |  |

4、获取竞价文件

①时间：2019年11月18日至2019年11月21日，每天9:00-17：00（北京时间）

②地点：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼

③投标报名及需要提交的材料：

供应商须携营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书及被授权人身份证，以上证明材料及证件均仅须提供加盖单位公章的复印件1套即可，否则不予办理报名登记手续。

报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

5、响应文件递交时间：2019年11月22日09:00--09:30（北京时间）

6、响应文件递交地点：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼（如竞价公告与文件不一致的，以竞价文件为准）响应文件：一正二副，分别胶装，一同密封递交。

7、质保期：交钥匙工程，不少于2年质保（自验收合格之日起），所有设施、设备需提供免费安装、调试、维修、更换服务。

8、工期：7个日历日，（具体开工时间以甲方的开工令为准）每逾期一天扣滞纳金，合同额的5‰。

9、施工地点：甲方指定地点。

踏勘现场：自行踏勘现场

①投标人踏勘现场所获得的资料将被认为已了解了本项目的现场情况，掌握了编制响应文件的有关条件。采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

②投标人及其人员须按照竞价文件要求自行勘察现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

- 付款方式：合同签订付至合同额的30%，工程过半支付至合同金额的60%，工程验收合格付款合同额的100%。

- 评审方式：递交响应文件时间截止后，当场开启投标文件并现场唱标。请提前与采购人联系确认开标时间地点，如采购人代表或专家不能到达开标现场，本次招标予以废标，同时发废标公示。实行二次报价，投标单位在规定时间内进行二次报价，评审小组根据合格供应商报价由低到高的顺序依法确定成交供应商。如成交后故意拖延或拒不履行合同的，则取消成交单位本年度定点采购入围资格。

- 采购人：济南市历城区人民检察院

联系人：傅主任

采购代理机构：山东蓝盾招标代理有限公司

代理机构联系人：杨尚平、田生

地        址：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼

联系方式：0531-88809762转8010

采购要求及技术指标

一、采购要求及技术指标

本工程位于济南市历城区人民检察院新时代检察文化中心，面积280平方米。

打造历城区检察院新时代文化中心：策划“鹊华检阅”文化品牌，设计空间功能划分，打造图书阅览 论坛 活动沙龙等功能空间。

三、工程量清单

| 历城区检察院文化中心改造清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及工艺说明 |  |  | 数量 | 单位 |
| 1.00 拆除工程 |  |  |  | 小 计： |  |
| 1.01 | 轻体墙拆除（陶粒砖墙、加气砖墙） |  |  | 187.5 | 平方米 |
|  |  | 综合人工费（拆除工） |  |  | 平方米 |
|  |  | 辅料费（扫帚、推车、垃圾袋等） |  |  | 平方米 |
|  | 施工工艺 | 人工拆除，陶砾砖墙或轻体砖墙，厚度在200mm以内，垃圾袋装。不含结合处修复。 |  |  |  |
| 1.02 | 墙面大理石铲除 |  |  | 111.3 | 平方米 |
|  |  | 综合人工费（拆除工） |  |  | 平方米 |
|  |  | 辅料费（机械损耗、铲刀、扫帚、推车、垃圾袋等） |  |  | 平方米 |
|  | 施工工艺 | 锤敲、錾凿、电镐铲、人工拆除墙地面大理石及其铺装结合层，垃圾装袋。不含结合处修复。 |  |  |  |
| 1.03 | 地面石材铲除 |  |  | 270 | 平方米 |
|  |  | 综合人工费（拆除工） |  |  | 平方米 |
|  |  | 辅料费（机械损耗、铲刀、扫帚、推车、垃圾袋等） |  |  | 平方米 |
|  | 施工工艺 | 锤敲、錾凿、电镐铲、人工拆除墙地面大理石及其铺装结合层，垃圾装袋。不含结合处修复。 |  |  |  |
| 1.04 | 石膏板顶面拆除（轻钢龙骨或木龙骨、石膏板或木饰面板类吊顶） |  |  | 14 | 平方米 |
|  |  | 综合人工费（拆除工） |  |  | 平方米 |
|  |  | 辅料费（机械损耗、铲刀、扫帚、推车、垃圾袋等） |  |  | 平方米 |
|  | 施工工艺 | 锤敲、錾凿、棍撬、切割、人工拆除，垃圾装袋。不含结合处修复。 |  |  |  |
| 2.00 垃圾清运 |  |  |  | 小 计： |  |
| 2.01 | 施工垃圾现场清运费 |  |  | 270 | 平方米 |
|  |  | 综合人工费（勤杂工） |  |  | 平方米 |
|  |  | 辅料费（扫帚、推车、垃圾袋等） |  |  | 平方米 |
|  | 施工工艺 | 施工现场垃圾收集、装袋、运至物业指定堆放处。根据楼层高度和现场有无货运电梯的实际情况调整费用。不含外运费用。 |  |  |  |
| 2.02 | 施工垃圾外运费（2.5方/车） |  |  | 50 | 车 |
|  |  | 综合人工费（垃圾清运工） |  |  | 车 |
|  |  | 辅料费（车辆台班费、扫帚、推车、垃圾袋等） |  |  | 车 |
|  | 施工工艺 | 施工现场垃圾收集、装袋、装车、运至政府指定建筑垃圾堆放处。根据垃圾临时堆放处至垃圾清运车停放点距离远近情况调整费用。 |  |  |  |
| 2.03 | 材料人工搬运费 |  |  | 270 | 平方米 |
|  |  | 综合人工费（搬运工） |  |  | 平方米 |
|  |  | 辅料费（推车、劳保用品） |  |  | 平方米 |
|  | 施工工艺 | 乙供材料运至施工现场，无货梯或货梯距施工现场水平距离较远时根据楼层高度和现场实际情况调整费用。 |  |  |  |
| 2.04 | 措施费 |  |  | 1 | 项 |
|  |  | 综合人工费（勤杂工） |  |  | 平方米 |
|  |  | 辅料费（次等多层板,石膏板,塑料薄膜,胶带,泡沫板,纸板） |  |  | 平方米 |
|  | 施工工艺 | 施工楼层公共区域成品保护，施工现场喷淋、烟感等消防设施、墙面玻璃、幕墙、空调开关面板等设施保护。施工过程中由我方造成的损坏，由我方赔偿。 |  |  |  |
| 3.00 间隔工程 |  |  |  | 小 计： |  |
| 3.01 | 新建地面到天花100mm厚轻体砖平面隔断墙 |  |  | 20 | 平方米 |
|  |  | 综合人工费（瓦工） |  |  | 平方米 |
|  |  | 辅料费（901胶、丝网格） |  |  | 平方米 |
|  |  | 专用粘结剂 |  |  | 平方米 |
|  |  | 100厚轻体砖 |  |  | 平方米 |
|  | 施工工艺 | 定位、放线，轻体砖用专用粘结剂在原始结构面砌筑，墙厚100mm，双面挂丝网格，专用粘结剂双面批刮。门洞上口使用成品过梁加固处理。 |  |  |  |
| 4.00 墙面工程 |  |  |  | 小 计： |  |
| 4.01 | 室内墙面涂刷乳胶漆 |  |  |  |  |
|  | 净味全效 |  |  | 400 | 平方米 |
|  | 施工工艺 | 原墙面打磨平整、局部修补滚涂乳胶漆两遍。 |  |  |  |
| 4.02 | 厨房、室内防水 |  |  | 24 | 平方米 |
|  |  | 综合人工费（瓦工） |  |  | 平方米 |
|  |  | 辅料费（901胶、水泥、沙子） |  |  | 平方米 |
|  |  | JS防水剂 |  |  | 平方米 |
|  | 施工工艺 | 墙角做钝角处理、管道处做局部防水处理，干燥后整体涂刷两遍防水。干燥后地面做水泥保护层，墙面做水泥拉毛处理。 |  |  |  |
| 4.03 | 供应及安装硬包 |  |  |  |  |
|  | 素色壁布硬币 |  |  | 20 | 平方米 |
|  | 软包墙面密度板基层处理（不含原墙面新建） |  |  | 20 | 平方米 |
|  | 施工工艺 | 木龙骨基底找平，9厘、12厘密度板或多层板基层，海绵衬底、皮革或布饰面。 |  |  |  |
| 4.04 | 供应及安装软包 |  |  |  |  |
|  | 人造皮革面软包 |  |  | 19 | 平方米 |
|  | 软包墙面密度板基层处理（不含原墙面新建） |  |  | 19 | 平方米 |
|  | 施工工艺 | 木龙骨基底找平，9厘、12厘密度板或多层板基层，海绵衬底、皮革或布饰面。 |  |  |  |
| 4.05 | 绿植墙基层 |  |  |  |  |
|  | 木工板加乳胶漆 |  |  | 30 | 平方米 |
|  | 施工工艺 | 木工板基层刷黑色乳胶漆及辅料 |  |  |  |
| 4.06 | 供应及安装绿植墙 |  |  |  |  |
|  | 仿真绿植的供应与安装 |  |  | 30 | 平方米 |
| 4.07 | 供应及铺贴墙面马赛克瓷砖 |  |  |  |  |
|  | 墙面砖 |  |  | 15 | 平方米 |
|  | 地砖铺贴人工及辅料 |  |  | 15 | 平方米 |
|  | 施工工艺 | 原地面清除灰尘，901胶水泥糊封底,水泥:沙按照1:3比例现场混合搅拌，赶平，砖背抹净水泥浆铺贴敲实，清理砖缝，勾缝剂勾缝，清理砖面。浇水养护2-3天。砂浆层厚度不大于40mm，超过厚度需要按地面找平（垫层）标准取费。 |  |  |  |
| 4.08 | 供应及制作玻璃书架 |  |  |  |  |
|  | 成品定制（或者现场制作） |  |  | 16 | 平方米 |
| 4.09 | 饰面板饰面墙 |  |  |  |  |
|  | 成品定制（或者现场制作） |  |  | 30 | 平方米 |
| 5.00 吊顶（天花）工程 |  |  |  | 小 计： |  |
| 5.01 | 新建纸面石膏板吊顶（吊顶以上空间高度不超过800mm，每超过100mm另加2元/平米） |  |  |  |  |
|  | 38系列轻钢龙骨纸面石膏宽度不超过1米平顶 |  |  | 183 | 米 |
|  | 施工工艺 | 定位、放线、打眼，安装固定吊杆、主骨，挂件吊装间隔400mm*400mm轻钢龙骨或木龙骨骨架,9厘泰山牌纸面石膏板封面、自攻螺丝钉固定。 |  |  |  |
| 5.02 | 顶面涂刷乳胶漆 |  |  |  |  |
|  | 净味全效 |  |  | 400 | 平方米 |
|  | 施工工艺 | 原顶面打磨平整、局部修补滚涂乳胶漆两遍。 |  |  |  |
| 5.03 | 供应及安装检修口 |  |  |  |  |
|  | 顶面同材质检修口 |  |  | 5 | 个 |
|  | 施工工艺 | 成品订制，现场安装。铝合金边框，与原顶同材质材料制作可拆装顶面。 |  |  |  |
| 5.04 | 供应及安装软膜天花 |  |  |  |  |
|  | 造型透光膜（厚度0.18mm,B1级防火） |  |  | 70 | 平方米 |
|  | 施工工艺 | 成品订制，现场安装。 |  |  |  |
| 5.05 | 供应及安装黑色拉丝不锈钢 |  |  |  |  |
|  | 拉丝不锈钢 |  |  | 120 | 米 |
|  | 施工工艺 | 成品订制，现场安装。 |  |  |  |
| 5.06 | 透光膜基层造型制作 |  |  |  |  |
|  | 基层制作 |  |  | 70 | 平方米 |
|  | 施工工艺 | 细木工板基层及辅料制作安装 |  |  |  |
| 5.07 | 亚克力灯箱 |  |  |  |  |
|  | 亚克力灯箱 |  |  | 30 | 米 |
|  | 施工工艺 | 细木工板基层，亚克力灯光及辅料制作安装 |  |  |  |
| 6.00 地面工程 |  |  |  | 小 计： |  |
| 6.01 | 地面找平（找平层厚度≤70mm） |  |  |  |  |
|  | ≤70mm厚水泥砂浆地面找平 |  |  | 153 | 平方米 |
|  | 施工工艺 | 清除地面浮尘、定位地面找平高度。901胶水泥糊封底,水泥:沙按照1:3比例现场混合搅拌，抹平。厚度大于3CM时可加入一定比例的陶粒。 |  |  |  |
| 6.02 | 地面垫层（70mm<垫层厚度≤300mm） |  |  |  |  |
|  | ≤150mm厚地面垫层（窗户垫高） |  |  | 40 | 米 |
|  | 施工工艺 | 清除地面浮尘、定位地面找平高度。红砖或陶砾垫底,水泥:沙按照1:3比例现场混合搅拌，抹平。 |  |  |  |
| 6.03 | 供应及铺贴瓷砖 |  |  |  |  |
|  | 800mm*800mm玻化砖 |  |  | 107 | 平方米 |
|  | 瓷砖砖铺贴人工及辅料 |  |  | 107 | 平方米 |
|  | 施工工艺 | 原地面清除灰尘，901胶水泥糊封底,水泥:沙按照1:3比例现场混合搅拌，赶平，砖背抹净水泥浆铺贴敲实，清理砖缝，勾缝剂勾缝，清理砖面。浇水养护2-3天。砂浆层厚度不大于40mm，超过厚度需要按地面找平（垫层）标准取费。 |  |  |  |
| 6.04 | 供应及铺装复合地板 |  |  |  |  |
|  | 大自然复合强化地板 |  |  | 153 | 平方米 |
|  | 复合地板铺装人工及辅料 |  |  | 153 | 平方米 |
|  | 施工工艺 | 原地面铺一层防潮垫，防潮垫上安装地板。 |  |  |  |
| 6.05 | 供应及铺装过门石 |  |  |  |  |
|  | 中国黑或其他国产大理石（不足一平米按一平米计算） |  |  | 3 | 米 |
|  | 过门石铺装人工及辅料 |  |  | 3 | 米 |
|  | 施工工艺 | 水泥：砂按1：2.5比例加901胶混合后铺设。所采用其他的石材或地砖按石材、地砖的取费价格。 |  |  |  |
| 7.00 踢脚线 |  |  |  | 小 计： |  |
| 7.01 | 供应及铺装踢脚线 |  |  |  |  |
|  | 供应及安装釉面或瓷质踢脚线（600mm*100mm*10mm） |  |  | 50 | 米 |
|  | 施工工艺 | 工厂定制成品、现场安装。 |  |  |  |
| 8.00 门窗工程 |  |  |  | 小 计： |  |
| 8.01 | 供应及安装玻璃幕墙（包含窗） |  |  |  |  |
|  | 断桥铝（单扇面积不足1平米按1平米计算） |  |  | 92 | 平方米 |
|  | 施工工艺 | 现场制作，现场安装。 |  |  |  |
| 8.02 | 供应及安装门 |  |  |  |  |
|  | 隐形门（消防栓隐形门门和厨房隐形门） |  |  | 3 | 个 |
|  | 施工工艺 | 现场制作，现场安装。 |  |  |  |
| 8.03 | 供应及轨道推拉门 |  |  |  |  |
|  | 轨道推拉门 |  |  | 1 | 个 |
|  | 施工工艺 | 成品定制，现场安装。 |  |  |  |
| 9.00 固定家具 |  |  |  | 小 计： |  |
| 9.01 | 现场制作固定家具（或成品定制） |  |  |  |  |
|  | 书柜（含背板,不含柜门,深度≤400mm,每增加100mm另增加90元/平米） |  |  | 80 | 平方米 |
|  | 低柜（含背板,不含柜门,深度≤400mm,每增加100mm另增加90元/平米） |  |  | 16 | 平方米 |
|  | 施工工艺 | 成品定制或者现场制作安装，根据实际情况进行制作。 |  |  |  |
| 9.02 | 书柜灯带 |  |  |  |  |
|  | 成品购买安装 |  |  | 150 | 米 |
| 9.03 | 工厂订制家具现场安装 |  |  |  |  |
|  | 防水地柜（含背板,柜门,铰链,拉手,深度≤600mm,高度≤800mm） |  |  | 4.4 | 米 |
|  | 防水吊柜（含背板,柜门,铰链,拉手,深度≤450mm,高度≤800mm） |  |  | 4.4 | 米 |
|  | 国产人造石台面（台面宽度不超过600mm） |  |  | 4.4 | 米 |
|  | 施工工艺 | 工厂定做成品、现场安装。 |  |  |  |
| 9.04 | 实木线条造型 |  |  |  |  |
|  | 成品实木线条 |  |  | 85 | 米 |
|  | 施工工艺 | 订制成品实木线条及辅料制作安装，油漆工艺刷油漆聚酯清漆，钉孔处理，打磨，刷聚酯底漆地面五遍 |  |  |  |
| 9.05 | 实木线条造型基层 |  |  |  |  |
|  | 基层制作 |  |  | 7 | 平方米 |
|  | 施工工艺 | 细木工板基层处理 |  |  |  |
| 10.00 其它 |  |  |  | 小 计： |  |
| 10.01 | 水电改造 |  |  |  |  |
|  | 项目中包含所有辅料加安装 |  |  | 270 | 平方米 |
| 10.02 | 开关面板 |  |  |  |  |
|  | 包含项目所需要的各种开关面板（现场以实际为准） |  |  | 30 | 个 |

注:本项目为交钥匙工程，报价包含所有费用。

备注：根据87号令“第60条：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的且投标人不能提供证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理”之规定，入围报价供应商应当对其价格进行合理性分析，并出具证明，否则对其作无效投标处理。

- 二、响应文件组成

1、报价及资格证明部分

（1）法定代表人或授权代理人签署的报价函；

（2）营业执照副本复印件（加盖公章）；

（3）法人授权委托书（加盖公章）；

（4）信用查询记录情况（加盖公章）；

（5）报价一览表；

（6）工程量清单报价；

（7）供应商认为需要说明的其他资料。

2、技术部分

(1)施工组织设计或施工方案。

①综合说明，质量、工期、安全文明施工目标；

②主要施工方法；降低工程造价的主要措施；新技术、新材料、新工艺、新设备的应用；

③工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

④劳动力安排计划；

⑤确保工程质量的技术组织措施；

⑥确保安全生产的技术组织措施；

⑦确保文明施工的技术组织措施；

⑧工期：总进度工期安排及进度网络图、进度节点控制阶段划分及节点完成时间；总工期及节点工期的控制及保证措施；

⑨施工总平面布置设计；

⑩水电用量计划。

(2)人员配备及经验业绩。

①项目管理机构配备情况表及组织机构图；

②拟投入本项目的主要管理人员情况；

③其他辅助说明资料、施工力量部署。

（3）供应商还须做好关于协调周边关系的承诺、扰民和民扰的承诺及相应措施；

（4）有必要说明的其他内容。

3、商务部分

(1)报价编制说明、分项报价表等；

(2)关于质量、工期、服务等方面的承诺及合理化建议；

(3)商务偏差表；

(4)财务情况及综合实力;

(5)对采购文件的认同程度；

(6)供应商认为需要提供的其他表格及资料。

4、竞价文件份数：一正二副，分别胶装，一同密封递交。

- 三、其他说明

1、 本次项目为交钥匙工程。

2、本工程为交钥匙工程，本工程采用固定总价包干的方式报价，各报价单位报价时，根据现场情况及工程量清单进行自主市场报价；报价单位竞报价格应包括拆除的人工、材料、机械、各项拆除措施及其他保险、涨价风险及其他风险在内的全部费用。同时应充分考虑完成拆除任务需要的直接费、管理费、措施费、安全文明施工措施费、现场因素费、拆除技术措施费、协调措施费、大型机械进出场费、利润、规费、税金、风险费、保险费和行政政策性文件规定费用，以及采购人的特殊要求、合同明示或暗示的所有的责任、义务和不可抗力以外的一切风险的因素，经过谈判确认的价格一经报出在合同期内不可调整。报价单位任何漏项、漏报、少报、错报所产生的后果，报价单位承担全部责任。

四、其他要求：

1、响应文件必须用A4幅面纸打印。供应商应提交“响应文件”一份正本和两份副本并胶装成册。每份“响应文件”封面应注明“正本”或“副本”字样，封面及附件应有法定代表人或法人授权代表亲笔签名及加盖公章。（如未按照要求胶装制作将被视为无效投标。）

2、响应文件须密封，并在封面明显处注明项目编号、项目名称。

3、成交供应商确定：由采购代理机构组织接受响应文件，并依据以质量和服务均满足采购文件的要求且报价最低的原则依法确定成交供应商；

注：如报价相等则以供货期长短，实质性的优惠条款的优劣及质量保证期长短来择优确定成交供应商。

5、响应文件须加盖供应商本单位有效印鉴，相关表格可以扩展。

6、供应商的信用记录（采购人、采购代理机构查询、留存）

（1）查询渠道：
    通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）、信用山东（WWW.creditsd.gov.cn)等渠道查询。
    （2）截止时点：开标时间前。
    （3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：截屏打印，与其他采购文件一并保存。

（4）信用信息的使用规则：

采购人或采购代理机构对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 服务费收取标准：

- 成交服务费：成交单位须在签订合同前按成交价的1.5%向代理机构交纳成交服务费

附件1：

## 报   价   函

（采购代理机构）：

经研究，我们决定参加项目编号为            的             的采购活动并提交报价文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的报价文件， 三 份。

2、如果我们的报价文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，并按我们报价文件中的承诺按期、按质、按量提供货物。

3、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交供应商的权力。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们同意按采购文件规定交纳成交服务费，遵守贵机构有关采购的各项规定。

6、我方若未成为成交供应商，贵机构有权不做任何解释。

7、我方的报价文件自报价之日起有效期为90日。

8、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：                                  邮政编码：

电    话：                                  传    真：

开户单位：

开户银行：

帐    号：

供应商单位全称（印章）

法定代表人或授权代理人签字：                        年   月   日

附件2：

## 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于               （国家或地区的名称）的           （公司名称）的在下面签字的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织       的项目（项目编号：         ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年       月        日  签字生效，特此声明。

| （授权代理人身份证明复印件正面） | （授权代理人身份证明复印件背面） |
| --- | --- |

授权代理人姓名：              性别：              年龄：

单位：                        部门：              职务：

供应商全称（公章）：

法定代表人签字

被授权人签字

附件3：

报价一览表

项目编号：

供应商名称（盖章）：                           供应商授权代表签字：

| 本项目预算 （单位：万元） | 报价公司本次入围优惠率 （单位：百分之） | 本项目贵公司所投报价最高限价 （单位：万元） 算法：项目预算X（1-入围优惠率） | 本次报价 （单位：万元） | 备注（工期/质保期） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XX万元 | 入围优惠率： % |  |  |  |
| 项目经理 （项目负责人） |  | 级别及编号 |  |  |

注：●人民币报价为供应、运输、人工、利润及税金等产生的所有费用；

本报价一览表与报价文件装订在一起，并单独密封三份与报价文件分别密封后共同递交                        年   月   日

附件4：

商务部分格式

投标总价表

格式自拟

(1)总说明

总 说 明

工程名称：                                 第  页 共  页

表-01

| 历城区检察院文化中心改造清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及工艺说明 |  |  | 数量 | 单位 | 全费用单价（元） | 合价（元） |
| 1.00 拆除工程 |  |  |  | 小 计： |  |  |  |
| 1.01 | 轻体墙拆除（陶粒砖墙、加气砖墙） |  |  | 187.5 | 平方米 |  |  |
|  |  | 综合人工费（拆除工） |  |  | 平方米 |  |  |
|  |  | 辅料费（扫帚、推车、垃圾袋等） |  |  | 平方米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 人工拆除，陶砾砖墙或轻体砖墙，厚度在200mm以内，垃圾袋装。不含结合处修复。 |  |  |  |  |  |
| 1.02 | 墙面大理石铲除 |  |  | 111.3 | 平方米 |  |  |
|  |  | 综合人工费（拆除工） |  |  | 平方米 |  |  |
|  |  | 辅料费（机械损耗、铲刀、扫帚、推车、垃圾袋等） |  |  | 平方米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 锤敲、錾凿、电镐铲、人工拆除墙地面大理石及其铺装结合层，垃圾装袋。不含结合处修复。 |  |  |  |  |  |
| 1.03 | 地面石材铲除 |  |  | 270 | 平方米 |  |  |
|  |  | 综合人工费（拆除工） |  |  | 平方米 |  |  |
|  |  | 辅料费（机械损耗、铲刀、扫帚、推车、垃圾袋等） |  |  | 平方米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 锤敲、錾凿、电镐铲、人工拆除墙地面大理石及其铺装结合层，垃圾装袋。不含结合处修复。 |  |  |  |  |  |
| 1.04 | 石膏板顶面拆除（轻钢龙骨或木龙骨、石膏板或木饰面板类吊顶） |  |  | 14 | 平方米 |  |  |
|  |  | 综合人工费（拆除工） |  |  | 平方米 |  |  |
|  |  | 辅料费（机械损耗、铲刀、扫帚、推车、垃圾袋等） |  |  | 平方米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 锤敲、錾凿、棍撬、切割、人工拆除，垃圾装袋。不含结合处修复。 |  |  |  |  |  |
| 2.00 垃圾清运 |  |  |  | 小 计： |  |  |  |
| 2.01 | 施工垃圾现场清运费 |  |  | 270 | 平方米 |  |  |
|  |  | 综合人工费（勤杂工） |  |  | 平方米 |  |  |
|  |  | 辅料费（扫帚、推车、垃圾袋等） |  |  | 平方米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 施工现场垃圾收集、装袋、运至物业指定堆放处。根据楼层高度和现场有无货运电梯的实际情况调整费用。不含外运费用。 |  |  |  |  |  |
| 2.02 | 施工垃圾外运费（2.5方/车） |  |  | 50 | 车 |  |  |
|  |  | 综合人工费（垃圾清运工） |  |  | 车 |  |  |
|  |  | 辅料费（车辆台班费、扫帚、推车、垃圾袋等） |  |  | 车 |  |  |
|  | 施工工艺 | 施工现场垃圾收集、装袋、装车、运至政府指定建筑垃圾堆放处。根据垃圾临时堆放处至垃圾清运车停放点距离远近情况调整费用。 |  |  |  |  |  |
| 2.03 | 材料人工搬运费 |  |  | 270 | 平方米 |  |  |
|  |  | 综合人工费（搬运工） |  |  | 平方米 |  |  |
|  |  | 辅料费（推车、劳保用品） |  |  | 平方米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 乙供材料运至施工现场，无货梯或货梯距施工现场水平距离较远时根据楼层高度和现场实际情况调整费用。 |  |  |  |  |  |
| 2.04 | 措施费 |  |  | 1 | 项 |  |  |
|  |  | 综合人工费（勤杂工） |  |  | 平方米 |  |  |
|  |  | 辅料费（次等多层板,石膏板,塑料薄膜,胶带,泡沫板,纸板） |  |  | 平方米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 施工楼层公共区域成品保护，施工现场喷淋、烟感等消防设施、墙面玻璃、幕墙、空调开关面板等设施保护。施工过程中由我方造成的损坏，由我方赔偿。 |  |  |  |  |  |
| 3.00 间隔工程 |  |  |  | 小 计： |  |  |  |
| 3.01 | 新建地面到天花100mm厚轻体砖平面隔断墙 |  |  | 20 | 平方米 |  |  |
|  |  | 综合人工费（瓦工） |  |  | 平方米 |  |  |
|  |  | 辅料费（901胶、丝网格） |  |  | 平方米 |  |  |
|  |  | 专用粘结剂 |  |  | 平方米 |  |  |
|  |  | 100厚轻体砖 |  |  | 平方米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 定位、放线，轻体砖用专用粘结剂在原始结构面砌筑，墙厚100mm，双面挂丝网格，专用粘结剂双面批刮。门洞上口使用成品过梁加固处理。 |  |  |  |  |  |
| 4.00 墙面工程 |  |  |  | 小 计： |  |  |  |
| 4.01 | 室内墙面涂刷乳胶漆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 净味全效 |  |  | 400 | 平方米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 原墙面打磨平整、局部修补滚涂乳胶漆两遍。 |  |  |  |  |  |
| 4.02 | 厨房、室内防水 |  |  | 24 | 平方米 |  |  |
|  |  | 综合人工费（瓦工） |  |  | 平方米 |  |  |
|  |  | 辅料费（901胶、水泥、沙子） |  |  | 平方米 |  |  |
|  |  | JS防水剂 |  |  | 平方米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 墙角做钝角处理、管道处做局部防水处理，干燥后整体涂刷两遍防水。干燥后地面做水泥保护层，墙面做水泥拉毛处理。 |  |  |  |  |  |
| 4.03 | 供应及安装硬包 |  |  |  |  |  |  |
|  | 素色壁布硬币 |  |  | 20 | 平方米 |  |  |
|  | 软包墙面密度板基层处理（不含原墙面新建） |  |  | 20 | 平方米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 木龙骨基底找平，9厘、12厘密度板或多层板基层，海绵衬底、皮革或布饰面。 |  |  |  |  |  |
| 4.04 | 供应及安装软包 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人造皮革面软包 |  |  | 19 | 平方米 |  |  |
|  | 软包墙面密度板基层处理（不含原墙面新建） |  |  | 19 | 平方米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 木龙骨基底找平，9厘、12厘密度板或多层板基层，海绵衬底、皮革或布饰面。 |  |  |  |  |  |
| 4.05 | 绿植墙基层 |  |  |  |  |  |  |
|  | 木工板加乳胶漆 |  |  | 30 | 平方米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 木工板基层刷黑色乳胶漆及辅料 |  |  |  |  |  |
| 4.06 | 供应及安装绿植墙 |  |  |  |  |  |  |
|  | 仿真绿植的供应与安装 |  |  | 30 | 平方米 |  |  |
| 4.07 | 供应及铺贴墙面马赛克瓷砖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙面砖 |  |  | 15 | 平方米 |  |  |
|  | 地砖铺贴人工及辅料 |  |  | 15 | 平方米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 原地面清除灰尘，901胶水泥糊封底,水泥:沙按照1:3比例现场混合搅拌，赶平，砖背抹净水泥浆铺贴敲实，清理砖缝，勾缝剂勾缝，清理砖面。浇水养护2-3天。砂浆层厚度不大于40mm，超过厚度需要按地面找平（垫层）标准取费。 |  |  |  |  |  |
| 4.08 | 供应及制作玻璃书架 |  |  |  |  |  |  |
|  | 成品定制（或者现场制作） |  |  | 16 | 平方米 |  |  |
| 4.09 | 饰面板饰面墙 |  |  |  |  |  |  |
|  | 成品定制（或者现场制作） |  |  | 30 | 平方米 |  |  |
| 5.00 吊顶（天花）工程 |  |  |  | 小 计： |  |  |  |
| 5.01 | 新建纸面石膏板吊顶（吊顶以上空间高度不超过800mm，每超过100mm另加2元/平米） |  |  |  |  |  |  |
|  | 38系列轻钢龙骨纸面石膏宽度不超过1米平顶 |  |  | 183 | 米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 定位、放线、打眼，安装固定吊杆、主骨，挂件吊装间隔400mm*400mm轻钢龙骨或木龙骨骨架,9厘泰山牌纸面石膏板封面、自攻螺丝钉固定。 |  |  |  |  |  |
| 5.02 | 顶面涂刷乳胶漆 |  |  |  |  |  |  |
|  | 净味全效 |  |  | 400 | 平方米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 原顶面打磨平整、局部修补滚涂乳胶漆两遍。 |  |  |  |  |  |
| 5.03 | 供应及安装检修口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 顶面同材质检修口 |  |  | 5 | 个 |  |  |
|  | 施工工艺 | 成品订制，现场安装。铝合金边框，与原顶同材质材料制作可拆装顶面。 |  |  |  |  |  |
| 5.04 | 供应及安装软膜天花 |  |  |  |  |  |  |
|  | 造型透光膜（厚度0.18mm,B1级防火） |  |  | 70 | 平方米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 成品订制，现场安装。 |  |  |  |  |  |
| 5.05 | 供应及安装黑色拉丝不锈钢 |  |  |  |  |  |  |
|  | 拉丝不锈钢 |  |  | 120 | 米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 成品订制，现场安装。 |  |  |  |  |  |
| 5.06 | 透光膜基层造型制作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基层制作 |  |  | 70 | 平方米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 细木工板基层及辅料制作安装 |  |  |  |  |  |
| 5.07 | 亚克力灯箱 |  |  |  |  |  |  |
|  | 亚克力灯箱 |  |  | 30 | 米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 细木工板基层，亚克力灯光及辅料制作安装 |  |  |  |  |  |
| 6.00 地面工程 |  |  |  | 小 计： |  |  |  |
| 6.01 | 地面找平（找平层厚度≤70mm） |  |  |  |  |  |  |
|  | ≤70mm厚水泥砂浆地面找平 |  |  | 153 | 平方米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 清除地面浮尘、定位地面找平高度。901胶水泥糊封底,水泥:沙按照1:3比例现场混合搅拌，抹平。厚度大于3CM时可加入一定比例的陶粒。 |  |  |  |  |  |
| 6.02 | 地面垫层（70mm<垫层厚度≤300mm） |  |  |  |  |  |  |
|  | ≤150mm厚地面垫层（窗户垫高） |  |  | 40 | 米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 清除地面浮尘、定位地面找平高度。红砖或陶砾垫底,水泥:沙按照1:3比例现场混合搅拌，抹平。 |  |  |  |  |  |
| 6.03 | 供应及铺贴瓷砖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 800mm*800mm玻化砖 |  |  | 107 | 平方米 |  |  |
|  | 瓷砖砖铺贴人工及辅料 |  |  | 107 | 平方米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 原地面清除灰尘，901胶水泥糊封底,水泥:沙按照1:3比例现场混合搅拌，赶平，砖背抹净水泥浆铺贴敲实，清理砖缝，勾缝剂勾缝，清理砖面。浇水养护2-3天。砂浆层厚度不大于40mm，超过厚度需要按地面找平（垫层）标准取费。 |  |  |  |  |  |
| 6.04 | 供应及铺装复合地板 |  |  |  |  |  |  |
|  | 大自然复合强化地板 |  |  | 153 | 平方米 |  |  |
|  | 复合地板铺装人工及辅料 |  |  | 153 | 平方米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 原地面铺一层防潮垫，防潮垫上安装地板。 |  |  |  |  |  |
| 6.05 | 供应及铺装过门石 |  |  |  |  |  |  |
|  | 中国黑或其他国产大理石（不足一平米按一平米计算） |  |  | 3 | 米 |  |  |
|  | 过门石铺装人工及辅料 |  |  | 3 | 米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 水泥：砂按1：2.5比例加901胶混合后铺设。所采用其他的石材或地砖按石材、地砖的取费价格。 |  |  |  |  |  |
| 7.00 踢脚线 |  |  |  | 小 计： |  |  |  |
| 7.01 | 供应及铺装踢脚线 |  |  |  |  |  |  |
|  | 供应及安装釉面或瓷质踢脚线（600mm*100mm*10mm） |  |  | 50 | 米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 工厂定制成品、现场安装。 |  |  |  |  |  |
| 8.00 门窗工程 |  |  |  | 小 计： |  |  |  |
| 8.01 | 供应及安装玻璃幕墙（包含窗） |  |  |  |  |  |  |
|  | 断桥铝（单扇面积不足1平米按1平米计算） |  |  | 92 | 平方米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 现场制作，现场安装。 |  |  |  |  |  |
| 8.02 | 供应及安装门 |  |  |  |  |  |  |
|  | 隐形门（消防栓隐形门门和厨房隐形门） |  |  | 3 | 个 |  |  |
|  | 施工工艺 | 现场制作，现场安装。 |  |  |  |  |  |
| 8.03 | 供应及轨道推拉门 |  |  |  |  |  |  |
|  | 轨道推拉门 |  |  | 1 | 个 |  |  |
|  | 施工工艺 | 成品定制，现场安装。 |  |  |  |  |  |
| 9.00 固定家具 |  |  |  | 小 计： |  |  |  |
| 9.01 | 现场制作固定家具（或成品定制） |  |  |  |  |  |  |
|  | 书柜（含背板,不含柜门,深度≤400mm,每增加100mm另增加90元/平米） |  |  | 80 | 平方米 |  |  |
|  | 低柜（含背板,不含柜门,深度≤400mm,每增加100mm另增加90元/平米） |  |  | 16 | 平方米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 成品定制或者现场制作安装，根据实际情况进行制作。 |  |  |  |  |  |
| 9.02 | 书柜灯带 |  |  |  |  |  |  |
|  | 成品购买安装 |  |  | 150 | 米 |  |  |
| 9.03 | 工厂订制家具现场安装 |  |  |  |  |  |  |
|  | 防水地柜（含背板,柜门,铰链,拉手,深度≤600mm,高度≤800mm） |  |  | 4.4 | 米 |  |  |
|  | 防水吊柜（含背板,柜门,铰链,拉手,深度≤450mm,高度≤800mm） |  |  | 4.4 | 米 |  |  |
|  | 国产人造石台面（台面宽度不超过600mm） |  |  | 4.4 | 米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 工厂定做成品、现场安装。 |  |  |  |  |  |
| 9.04 | 实木线条造型 |  |  |  |  |  |  |
|  | 成品实木线条 |  |  | 85 | 米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 订制成品实木线条及辅料制作安装，油漆工艺刷油漆聚酯清漆，钉孔处理，打磨，刷聚酯底漆地面五遍 |  |  |  |  |  |
| 9.05 | 实木线条造型基层 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基层制作 |  |  | 7 | 平方米 |  |  |
|  | 施工工艺 | 细木工板基层处理 |  |  |  |  |  |
| 10.00 其它 |  |  |  | 小 计： |  |  |  |
| 10.01 | 水电改造 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目中包含所有辅料加安装 |  |  | 270 | 平方米 |  |  |
| 10.02 | 开关面板 |  |  |  |  |  |  |
|  | 包含项目所需要的各种开关面板（现场以实际为准） |  |  | 30 | 个 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

附件5

项目管理机构配备情况

拟组建项目管理机构表

工程名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建 工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务 单 位 | 项目数 | 主要项目 名称 |
| 注：1、一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。 2、我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 3、项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 4、我方承诺一旦中标，所配备人员不经采购人同意，绝不擅自变更或调整。 5、本表后应附所有人员的身份证、职称证等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目经理简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开竣工日期 | 在建或已完 |  | 工程质量 |

拟投入本工程主要管理人员表

| 拟担任职务： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  | 年龄 |  | 职称 |  |  | 职务 |  |  |  | 毕业时间 |  |  |
| 毕业学校 |  |  |  |  | 所学专业 |  |  |  |  | 为投标人工作时间 |  |  |  |  |  |
| 本人情况简述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  |  | 工程名称 |  |  |  | 工程规模 |  |  |  | 任 职 |  |  | 备 注 |  |

附件6

业绩一览表

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

| 项目名称 | 服务时间 | 服务单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年    月    日

注：1.附有关证明文件，如合同等