济南市南部山区管理委员会社会事务管理局校园安保系统工程建设项目

招标文件

项目编号：SDGP370191201902000355

招   标   人：济南市南部山区管理委员会社会事务管理局

招标代理机构：山东蓝盾招标代理有限公司

二〇一九年十二月

目  录

第一部分 招标公告	2

第二部分 投标单位须知	4

第三部分 货物需求及技术要求	23

第四部分 合同格式	23

第五部分 附件	43

第六部分 评分细则	60

# 第一部分 招标公告

济南市南部山区管理委员会社会事务管理局校园安保系统工程建设项目

公开招标公告

一、采购人：济南市南部山区管理委员会社会事务管理局

地址：柳埠镇三区309号

联系方式：88112682

采购代理机构：山东蓝盾招标代理有限公司

地址：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15F

联系方式：0531-88809762-8008

二、采购项目名称：济南市南部山区管理委员会社会事务管理局校园安保系统工程建设项目

采购项目编号（建议书编号）：SDGP370191201902000355

采购项目分包情况：

| 标包 | 货物服务名称 | 数量 | 投标人资格要求 | 本包预算金额 （最高限价） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 小规模校园安保系统工程 | 1宗 | （1）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且应为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用山东（www.creditsd.gov.cn ）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（截图报名时须携带） （2）具有独立承担民事责任的能力，在中国境内注册的独立法人、其他组织或者自然人，持有合法营业执照，且在人员、设备、资金能力等方面具有完成本项目的能力； （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （4）为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的报价活动； （5）本项目不接受联合体报价； （6）法律法规规定的其他条款。 | 71.8万元 |
| 包二 | 大规模校园安保系统工程 | 1宗 |  | 80.8万元 |

注：本项目兼投不兼中

三、采购需求（见附件1）

四、获取招标文件

1.时间： 2019年12月24日9时00分至2019年12月30日16时00分（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼

3.方式：凡有意参加本项目的供应商必须先在中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）与济南公共资源交易中心（http://jnggzy.jinan.gov.cn/）网站进行注册并登记报名，未在网上登记报名的供应商不具备本项目的投标资格。招标文件可在本项目的采购公告下免费下载电子版。如需纸质版文件，请到代理公司处获取。

4.售价：300元/包，售后不退。

五、公告期限：2019年12月24日至2019年12月30日

六、递交投标文件时间及地点

1.时间：2020年1月13日13时00分至2020年1月13日13时30分（北京时间）

2.地点：济南市市中区站前街9号济南市政务服务中心五楼开标厅

七、开标时间及地点

1.时间： 2020年1月13日13时30分（北京时间）

2.地点：济南市市中区站前街9号济南市政务服务中心五楼开标厅

八、采购项目联系方式

联系人：孙文敬联系方式：0531-88809762-8008

九、采购项目的用途、数量、简要技术要求等详见招标文件

十、采购项目需要落实的政府采购政策详见招标文件

附件：1.采购需求

2.公开招标文件

发布人：山东蓝盾招标代理有限公司

发布时间：2019年12月23日

# 投标单位须知

投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 内容规定及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 济南市南部山区管理委员会社会事务管理局校园安保系统工程建设项目 |
| 2 | 招标人 | 招标人：济南市南部山区管理委员会社会事务管理局 联系人：陈主任 电话：88112682 |
| 3 | 招标代理机构 | 采购代理单位：山东蓝盾招标代理有限公司 联系人：孙文敬 电话：0531-88809762-8008 电子邮件：SDLDZBDL@163.com |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 验收标准 | 根据国家或行业相关规定进行验收。 |
| 7 | 付款方式 | 付款方式：签订合同且货物进场后付至合同款的30%，安装完毕并验收合格后付至合同款的95%，剩余5%作为质保金，一年后无质量问题，付至合同款的100%。 |
| 8 | 供货日期 | 合同签订后30 日内完成供货安装、调试。 |
| 9 | 合格投标单位 | 详见招标公告要求 |
| 10 | 投标保证金 | 无 |
| 11 | 投标文件 份数 | 正本一份，副本七份，电子文档一份（Word/Excel版本，电子版投标表必须是可读的Excel格式，电子版采用的存储介质应为U盘） 单独密封的开标一览表三份。 |
| 12 | 装订方式 | 胶装（采用胶粘形式，逐页编码打印装订）。 本项目投标文件分标段制作，分标段分装。 |
| 13 | 递交投标文件地点及递交时限 | 递交地点：济南市市中区站前街9号济南市政务服务中心五楼开标厅 提交时限：2020年1月13 日13:00-13:30（北京时间） 投标截止时间：2020年1月13日13:30（北京时间） |
| 14 | 投标文件是否退还 | 不退还 |
| 15 | 开标时间 和地点 | 开标时间：2020年1月13日13:30（北京时间） 开标地点：济南市市中区站前街9号济南市政务服务中心五楼开标厅 |
| 16 | 资格审查 | 本次招标采用资格后审。合格投标人条件： （1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或者其他组织的营业执照； （2）信用查询记录截图； （3）法人授权委托书及受委托人身份证（复印件加盖公章）； （4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （5）2018年度财务报表（含资产负债表、损益表、现金流量表）复印件加盖公章或银行资信证明； （6）2019年开具的近三月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； （7）2019年开具的近三月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； （资格审查需要的资料提复印件一套，资料单独装在袋内，资格审查文件无需密封。于投标报价文件同时递交。） |
| 17 | 评标方法 | 本次招标采用综合评分法 |
| 18 | 投标文件 签署和盖章 | 法定代表人或授权代理人必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。 |
| 19 | 招标文件的澄清与修改 | 领取招标文件的投标人于投标截止时间15天前将有关招标文件中需要澄清的内容以书面形式报送或邮件至招标代理机构（同时发送WORD电子版），在规定时间以后提出的澄清要求不予受理，视为认同招标文件所有要求与条款。 招标代理机构对收到的澄清要求按法律规定进行答复。 |
| 20 | 现场踏勘 | 自行踏勘，费用自理。 |
| 21 | 预算 | 包一：71.8万元 包二：80.8万元 投标人的投标总报价超过预算的，其投标将被否决。 |
| 22 | 履约保证金 | 无 |
| 23 | 中标单位的确定 | 推荐中标候选人 |
| 24 | 政府采购优惠政策 | 政府采购优惠政策 - 节能、环保产品。 1.1政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。 1.2《山东省节能环保产品政府采购评审办法》的规定，评标委员会在综合评审时将对符合条件的产品在满足基本技术条件的前提下，对技术和价格项目按下列规则给予一定幅度的加分。 在价格评标项中，对节能、环保产品分别给予价格评标总分值的4％的加分，总计最高加评标价格总分值的4%； “节能产品政府采购清单”优采加分：加分=价格评标总分值×4%×[所投“节能产品政府采购清单”（政府强制采购节能产品除外）中的产品价格在投标报价中所占比例]。 “环境标志产品政府采购清单”优采加分：加分=价格评标总分值×4%×[所投“环境标志产品政府采购清单”中的产品价格在投标报价中所占比例]。 在技术评标项中，对节能、环保产品分别给予技术评标总分值的4％的加分，总计最高加评标技术总分值的4%； “节能产品政府采购清单”优采加分：加分=技术评标总分值×4%×[所投“节能产品政府采购清单”（政府强制采购节能产品除外）中的产品技术在技术总分值中所占比例]。 “环境标志产品政府采购清单”优采加分：加分=技术评标总分值×4%×[所投“环境标志产品政府采购清单”中的产品技术在技术总分值中所占比例]。 如果供应商提供的产品部分为节能、环保产品(强制采购节能产品除外)，由评委在评标时依据节能、环保产品所占比重酌情给予加分，最高不超过价格评标总分值和技术评标总分值的4%。 投标人所投产品如属于财政部、国家发展和改革委员会制定的最新一期《节能、环保产品政府采购清单》中的产品，且经过认证的节能、环保产品，应在投标文件显著位置列出某项/某些产品属于节能产品，并列明节能产品的生产厂家及产品品牌、型号并附节能环保目录证明材料及相关认证证书复印件并加盖单位公章，（开标时提供相关认证证书原件）否则不予认同；未按要求列明的，将不给予价格扣除的政策优惠；属于政府强制采购节能产品的，必须按照强制采购节能产品清单填报，否则按无效报价处理。 - 中小企业优惠办法 - 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，本项目评标委员会在综合评审时将给予小微企业的评标价格6%的价格扣除；小微企业将以扣除后的评标价格参与价格得分的计算及评审； - 具体计算方式为：小微企业的评标价格=其投标报价—投标报价△扣除比例； - 如投标人为小微企业，应根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），结合本公司实际情况如实填写中小企业声明函，并在投标文件中提供声明函原件及相关证明材料原件；未按要求提供声明函原件及证明材料原件的，将不给予价格扣除的政策优惠； - 按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。 - 如发现投标人不如实填写小微企业声明函的，如中标将取消中标资格；同时采购人及采购代理机构有权向财政监管部门申请将其列入不诚信投标人名单并停止其参与一定期限的政府采购活动。 3.残疾人企业 1）根据财库〔2017〕141号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策 评标价格仅为评定价格，不作为最终的中标价格。 |
| 25 | 封套上写明 | 招标人地址： 招标人名称： （项目名称) 投标文件在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 备注：本项目兼投不兼中 |  |  |

### 一、说明

1.招标人

系指 济南市南部山区管理委员会社会事务管理局

2.招标代理机构

系指 山东蓝盾招标代理有限公司

3.合格投标人

  - 投标人资格要求：

3.1.1供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定且应为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用山东（www.creditsd.gov.cn ）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（截图报名时须携带）

3.1.2具有独立承担民事责任的能力，在中国境内注册的独立法人、其他组织或者自然人，持有合法营业执照，且在人员、设备、资金能力等方面具有完成本项目的能力；

3.1.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.1.4为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加本采购项目的报价活动。；

3.1.5本项目不接受联合体报价；

3.1.6法律法规规定的其他条款。

3.2和本文件中规定的条件：

- 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一包的货物招标中同时投标。

2）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照报价低的获得中标人推荐资格，如报价相同，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.货物定义

4.1“招标货物”指本招标文件中所述非进口产品。

4.2 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

5.报价费用

无论报价过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关费用。

## 二、招标文件

6.招标文件构成

本招标文件共分六部分，内容如下：

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知

第三部分  货物需求及技术要求

第四部分  合同条款

第五部分  合同格式

第六部分  附件

7.采购文件澄清和修改

7.1 任何已登记备案并领取了招标文件的投标人，均可要求对招标文件进行澄清，澄清要求应在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前以书面形式通知招标代理机构。在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

7.2 招标代理机构对收到的澄清要求将以书面形式予以答复，发给要求澄清的投标人。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。

7.3 在提交投标文件截止时间15日前任何时候，招标代理机构无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对招标文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为招标文件的组成部分对所有投标人具有约束力，将向已登记备案并领取了招标文件的所有投标人发出。投标人在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。

7.4 为使投标人有足够的时间按招标文件的要求编制投标文件，招标代理机构可酌情推迟投标的截止与开标时间，并在提交投标文件截止时间3日前以书面形式通知各投标人，对所有投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到该通知。在这种情况下，招标代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

## 三、报价文件编制

8.报价语言及计量单位

8.1投标人提交的报价文件以及投标人与招标代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文简体字。

8.2投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

8.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但招标代理机构可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.4除招标文件的技术规格中另有规定外，报价文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

8.5对违反上述规定情形的，评审小组有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其报价资格。

9.报价文件构成

报价文件由报价函、资格证明文件、报价表、技术文件及商务文件构成。

9.1法定代表人或授权代理人签署的报价申请及声明；

9.2 资格证明文件

1）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或者其他组织的营业执照；

2）信用查询记录截图（复印件加盖公章）；

3）法人授权委托书及受委托人身份证（复印件加盖公章）；

4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5）2018年度财务报表（含资产负债表、损益表、现金流量表）复印件加盖公章或银行资信证明；

6）2019年开具的近三月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

7）2019年开具的近三月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

8）投标人认为需要提交的其它文件。

9.3 报价表

1）报价一览表；

2）报价明细表；

9.4 技术文件

1）货物主要技术指标和运行性能的详细说明，包括宣传彩页、手册、说明书等；

2）报价货物配件、耗材、选件表和配件及特殊工具清单；

3）货物安装、验收标准；

4）投标货物售后服务（投标货物的保修期、技术支持和售后服务的程序、内容及措施）；

5）售后服务网点明细表（包括联系人、详细地址、电话、传真）；

6）投标人认为需要提供的其他技术文件；

7）技术规格偏离表（见附件）；

9.5 商务文件

1)为使货物正常、连续地使用，应提供招标人使用该货物所需的完整的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及价格。

2) 售后服务条款；

a 对货物负责安装、调试、培训；

b 提供及时、迅速、优质服务的承诺，迅速快捷地提供货物的备品备件，保证招标人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；

c 提供中标货物齐全的资料（进口货物必须包括中文和英文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件）；

d 货物出现故障后，响应及排除故障时间；

e 详细培训计划：时间与地点、人数、费用、内容、次数；

f 投标人对提供的所有货物，明确质量保证期。质量保证期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

g 质量保证期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况。

3)商务条款偏离表

4)其他

10.报价

10.1本次报价为一次性报价。币种为人民币。报价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、检验、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税费等全部费用。

10.2 投标人报多包的，应对每包分别报价并相应填写报价一览表。投标单位对报价若有说明应在报价一览表备注处注明。评标委员会不接受可选择的报价方案和价格。任何有选择的或可调整的报价方案和价格将被视为非响应性报价而被拒绝。

10.3 报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10.4对于进口货物，投标人应充分理解采购要求，并确保设备合法进口。综合单价为运至招标人项目的现场后安装调试后的价格，应含到岸价，关税、进口环节增值税、所有清关费用及国内运保费、装卸费、保管费、安装调试费、检测验收费、培训及其他附带服务的费用、利润、税金等一切费用。

10.5进口货物在交货时要向招标人出具进口货物报关单、税单、原产地证明、进字号注册证等进口证明材料。

11.报价文件装订与编写

11.1投标人必须将报价文件（一份正本、七份副本）中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），并在首页编制“报价文件目录”。

11.2投标人应准备八份报价文件，一份正本和七份副本以及单独密封的报价一览表三份。在报价文件上要注明“正本”或“副本”字样，并注明包号。投标人应保证报价文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的报价一览表与报价文件正本有差异，以报价一览表为准；报价文件中的报价一览表与报价文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

11.3报价文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

11.4报价文件应严格按照报价文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。报价文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的报价文件，其报价有可能被拒绝。

11.5 因报价文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

12.报价文件签署

12.1法定代表人或授权代理人必须按招标文件的规定在报价文件（正本、副本及各附件）、报价一览表上签字并加盖投标单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则报价将被视为无效。如投标单位对报价文件进行了修改，则须由投标单位的法定代表人或授权代理人在修改的每一页上签字或加盖公章。

12.2任何行间插字、涂改和增删，必须由投标单位的法定代表人或授权代理人签字或加盖公章后才有效。

13.报价文件密封和标记

13.1 投标人应将报价文件正、副本密封送达，并在封面明显处注明以下内容：

1) 项目编号、项目名称、包号

2) 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

13.2 为方便公开唱价，请投标人将准备三份“报价一览表”单独密封，并注明报价一览表，项目名称、项目编号、包号、投标人名称（加盖公章），与报价文件同时提交。

13.3 每一密封件在封口处加盖投标人公章、法人章并注明“于    年   月   日   时之前不准启封”字样。

13.4 如果投标人未按上述要求对报价文件密封及加写标记，招标代理机构对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的报价文件，招标代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

14.报价保证金

详见投标人前附表。

15.报价有效期

15.1从报价文件截止之日起，报价有效期为90日。报价书的有效期比本须知规定的有效期短的报价将被拒绝。

15.2 特殊情况下，在报价有效期满之前，招标代理机构可以书面形式要求投标人同意延长报价有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的投标人有权收回报价保证金；同意延长报价有效期的投标人应当相应延长其报价保证金的有效期，但不得修改报价文件的其他内容。

## 四、报价文件递交

16.报价文件递交时间和地点

16.1 投标人代表必须在报价截止时间前将报价文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟报价截止日期的，则按招标代理机构另行通知规定的时间递交。

16.2 招标代理机构将拒绝接收报价截止时间后送达的报价文件。

17.报价文件签收

17.1 招标代理机构于报价截止时间前接收合格的报价文件，投标人同时签字确认。

17.2 报价文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的报价不予接受。

17.3 对投标人提交的报价文件在报价截止时间后不予退还。

18.报价文件修改与撤回

18.1 投标人在招标文件要求提交报价文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的报价文件，并书面形式通知招标代理机构。

18.2 投标人对报价文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

18.3 撤回报价的要求应以书面形式提出，由投标人法定代表人或授权代理人签署，并在报价截止时间前送达招标代理机构。

18.4报价有效期内不得撤回报价文件，公开报价仪式后撤回报价的行为将被记入不良记录名单，其报价保证金不予退还，投标单位今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响。

## 五、公开报价

19.公开报价

19.1 按照招标文件规定的时间、地点公开报价。公开报价由招标代理机构主持，采购单位、投标人和有关方面的代表参加。投标单位法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

19.2 公开报价时，检查报价文件的密封情况，并经投标人签字确认。

19.3 工作人员当众拆启报价文件，唱价员宣读投标单位名称、报价和其它主要内容。

19.4 记录员将唱价内容分项记录，由投标单位法定代表人或授权代理人签字确认。

20.组建评标委员会

招标人将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由招标人及有关方面的专家5人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对报价文件进行评审，根据招标人的授权直接确定成交投标人。

21.评标原则

“公平、公正、择优、效益”为本次公开招标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时在评标过程中遵守以下原则：

21.1客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评标；评标委员会对投标文件的评标仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

21.2统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评标。

21.3独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评标意见承担个人责任。

21.4保密性原则：招标代理机构应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

21.5综合性原则：评标委员会将综合分析、评标投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

22.初步评审

22.1评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

22.2如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，其投标将被否决。

1）投标人有下列情况之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理：

（1）在规定的截止时间之后递交的投标文件；

（2）投标文件未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的或是未按招标文件要求提供资格、资质证明文件的；

（3）开标一览表未加盖本单位公章、法定代表人或授权代表未签字的；

（4）授权委托人或法定代表人不参加开标会议的；

（5）投标报价超采购预算的；

（6）投标文件中的技术参数明显不符合招标文件要求的；

（7）不符合招标文件中规定的其他实质性要求；

（8）供货时间不能满足招标文件要求；

（9）付款方式不能满足招标文件要求；

（10）不符合法律、法规规定的其他情形；

2）投标人有下列情况之一，其投标不仅被视为无效，而且招标人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利并没收其投标保证金。投标人给招标人和招标代理机构造成损失的，应予以赔偿。

（1）投标人在投标有效期内撤回投标的；

（2）投标人提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假材料的；

（3）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（4）投标人向招标人、招标代理机构、评标委员会提供不正当利益的；

（5）在整个投标、评标过程中，投标人有企图影响中标结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他投标人或串通投标的；

（6）中标人不按规定签订合同的；

（7）法律、法规规定的其他情况。

3）废标

根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，评标委员会将否决所有投标人的报价。

（1）在投标截止时间结束后参加投标的投标人不足3家，符合招标文件规定条件的投标人不足3家或者对招标文件作实质性响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的投标报价均超过了采购预算的；
  （4）因重大变故，采购任务取消的。

22.3评标委员会根据招标文件评标，不依据招标文件以外的任何文件评审。

22.4评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

22.5评标委员会对各投标人的投标报价进行评标，对超出项目预算的报价或低于成本价的报价予以淘汰。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作为无效投标处理。

23.报价文件的澄清

23.1为有助于对报价文件进行审查，评标委员会有权向投标人询问。评标委员会有权以书面形式要求投标单位对其报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或改变报价文件的实质性内容。投标人澄清、说明或者补正的内容构成报价文件的组成部分。投标人拒不按照要求对报价文件进行澄清、说明或者补正的，评审小组可拒绝该报价。

23.2如评标委员会一致认为某个投标单位的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标单位限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标单位在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该报价。

24.综合评审

24.1初步评标结束后，评标委员会对合格投标人的以下内容进行综合分析和比较：

24.2经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。

24.3评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行综合分析，比较报价，同时考虑以下因素：

1) 报价的合理性和客观性；

2) 货物的性能指标及使用寿命；

3) 整体方案的合理优化、先进性；

4) 售后服务条款（含交货、安装及调试）；

5) 技术及商务有无偏离；

6) 投标人资信情况和履约能力；

7) 投标人的经营业绩；

8) 优惠条件；

9）其他。

24.5评审方法：本项目采用 综合评分法。

24.6无论在评标过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，投标将被拒绝，若中标，则无效。招标代理机构有权依法追究投标人的法律责任。

1) 提供虚假材料谋取中标的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3) 恶意串通投标的；

4) 其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法做进一 步评定。

25.确定成交投标单位

评标委员会根据综合评审结果，采用评标分最高的投标人做为中标人或按照评标总得分由高到低推荐中标候选人。

26.评审过程保密

公开报价之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，均不向投标单位或者其他与评审无关的人员透露。

27.投标单位瑕疵滞后的处理

27.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标单位进入初审、综合评审或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则招标代理机构均有权随时视情形决定是否取消该投标单位的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该报价予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标单位被拒绝或被取消该投标单位的此前评议结果，其现有的位置将被其他投标人依序替代，相关的一切损失均由该投标单位承担。

27.2 若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经评标委员会/招标代理机构再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该投标单位的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，评标委员会/招标代理机构有权要求该存在瑕疵的投标单位提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，评标委员会/招标代理机构有权并且应当决定取消投标单位的此前评议结果或采取类似效果的措施。

28.特殊情况下的处理方法

根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，评标委员会将否决所有投标单位的报价。

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2) 投标人的最终报价均超过了采购预算；
3) 因重大变故，采购任务取消的。

## 六、合同签订

29.中标通知

29.1评审结果将在中国山东政府采购网、济南市公共资源交易网、招标代理机构网站上公布，确定成交投标人并发布成交公告，不再以书面方式通知未成交投标单位。招标代理机构对未成交的投标单位不作未中标原因的解释。

29.2 在报价有效期内，招标代理机构将向成交投标单位签发《中标通知书》。《中标通知书》是合同的一个组成部分。

29.3 《中标通知书》发出后，采购单位改变成交结果，或者成交投标单位放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

30. 签订合同

30.1 成交通知书发出之日起30日内，按照评审确定的事项签订合同。

30.2 报价文件、中标单位的报价文件以及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

30.3不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

31.拒不签订政府采购合同的责任：中标（成交）后双方应在中标公示30日内签订政府采购合同。如不履行合同约定条款应承担相应的法律责任。

32.履约保证金

无

## 七、成交服务费

32.1中标服务费： 由中标单位领取中标通知书前向代理机构缴纳。

32.2中标人在签订合同前按中标金额的1‰向公证处交纳公证费。

32.3无论投标过程中的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

## 八、处罚、质疑

33.处罚

33.1 发生下列情况之一，投标单位的报价保证金或履约保证金不予退还，并被列入不良记录名单，投标单位今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

1)公开报价后在报价有效期内，投标人撤回其报价；

2)中标单位未按本招标文件规定签订政府采购合同；

3)中标单位与招标人订立背离合同实质性内容的其它协议；

4)将中标项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经招标代理机构和招标人同意，将中标项目分包给他人的；

5)中标单位不按要求提交履约保证金的；

6)中标单位其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

7）提供虚假资质谋取中标的。

34.质疑

34.1 报价投标单位对采购活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；招标代理机构只接受相关制造厂商针对本招标文件中相关设备性能技术指标的疑问和质疑。

34.2报价投标单位认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。

34.3质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，招标代理机构不予受理：

（1）质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑投标单位名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

34.4报价投标单位不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。报价投标单位或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理机构/集中招标机构将提请财政部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

34.5招标代理机构在收到报价投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑报价投标单位和其他有关报价投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

34.6对于中标结果的质疑，以公布成交结果的日期为准，超过期限不予受理。

## 九、保密和披露

35.保密和披露

35.1投标单位自领取招标文件之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向其他人外传。

35.2招标代理机构有权将投标单位提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审的人员或与评审有关的人员披露。

35.3在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标单位或中标单位同意而可以披露关于招标过程、合同文本、签署情况的资料、投标单位或中标单位的名称及地址、招标内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

## 十、解释权

36.解释权  本招标文件的最终解释权归招标代理机构，当对一个问题有多种解释时以招标代理机构的书面解释为准。招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

# 第三部分 项目需求及技术要求

本章的条款为最低技术条款要求，投标人对本章的每一款如有“不满足”、“优于”或“部分满足（偏离）”，请填写在技术规范条款偏离表（格式见第六章）；具体技术规格、技术要求等详见下方技术规范书。

# 带“★”号参数为必须满足项，一项不满足作无效投标处理，技术规格书中标注“▲”号的为关键参数，对这些技术参数的负偏离将导致其响应性评审严重扣分，但不作为废标项。

- 一、项目建设要求

包一：小规模校园安保系统工程建设要求：

1、本项目为校园人脸识别安全管理平台及访客系统建设，学校访客管理、异常人员管控系统，在学校传达室部署人证比对访客机、在大门口部署人脸抓拍机以及人脸比对设备实现学校安全管控。

- 支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警；

- 支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警；

- 支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线；

- 访客来访，需要对访客信息做登记处理，采集访客照片抓拍，身份证扫描，为访客指定接待人员、授予访客门禁点/电梯/出入口的通行权限、对访客在来访期间所做的操作进行记录，并提供访客预约、访客自助服务等功能，访客预约、来访、离开支持自定义短信通知，将相关信息以短信的方式知会到来访者或接待人。

- 升级现有监控平台系统及各学校监控设备的安装、测试、培训。

3、对原有监控平台系统提供两年的维保服务；

4、本项目为交钥匙工程。总报价包含实现其所有功能的设备及辅材，还包含对原有安防监控平台系统升级维护、扩容，不再增加任何费用。本期项目设计要充分利旧并与原有监控平台系统对接,系统升级后需实现与原有监控平台的完全兼容，实现统一管理。

5、质保期：所有设备质保期三年，三年内免费7×24小时上门服务，2小时响应，4小时到达现场，一个工作日排除设备故障，无法解决的提供备品备件。

6、工期要求：合同签订后，30 日内完成供货安装、调试。

包二：大规模校园安保系统工程建设要求：

1、本项目为大规模、高密度校园人脸识别安全管理平台及访客系统建设，学生管理、学校访客管理、异常人员管控系统，在学校传达室部署人证比对访客机、在大门口部署人脸抓拍机以及人脸比对设备实现学校安全管控。

- 支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警；

- 支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警；

- 访客来访，需要对访客信息做登记处理，采集访客照片抓拍，身份证识别，实现人证对比，核验访客信息的真实性，核验完成后为访客指定接待人员，接待人员允许后为访客提供临时访问权限，将相关信息以短信的方式知会到来访者或接待人。

- 支持人脸识别考勤，可导出指定时间段考勤报表，报表包含所有注册人员出勤状态（正常、迟到等），包含考勤时间点。

- 支持自动统计学生总人数、已到人数、未到人数。可根据设定的时间段输出统计信息。

- 主要功能项包括：平台信息展示、学生到校统计、信息检索、到校主动消息、到校时间统计、统计分析、学校工作人员和家属来访等。

- 支持学生请假报批功能，可通过人证核验设备实现销假。

- 对低年级学生提供射频身份识别。

2、本项目为交钥匙工程。总报价包含实现其所有功能的设备及辅材。

3、质保期：所有设备质保期三年，三年内免费7×24小时上门服务，2小时响应，4小时到达现场，一个工作日排除设备故障，无法解决的提供备品备件。

4、工期要求：合同签订后，30 日内完成供货安装、调试。

## 二、技术指标要求

包一：小规模校园安保系统工程

| 技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品类别 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 人证式访客一体机 | 1、配置：CPU：双核，3GHz以上；内存：≥4G；硬盘：≥500G；预装Win7操作系统。 2、▲设备支持双屏显示，主屏≥17英寸，支持触摸操作；副屏≥15英寸。 3、防护等级：≥IP42。 4、内置二代证读卡器安全模块，（由公安部认证）。可读取并显示居民身份证芯片内的数据。 5、内置≥200W像素高清摄像头。 6、设备具有人证比对功能，对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的身份证芯片内的照片进行实时比对，确保实名实证，人证合一后，设备才能进行访客登记操作，人证比对时间：≤1秒。 7、设备内置证件扫描仪，可对来访者身份证、护照、驾驶证、行驶证、军官证等各类证件进行图片扫描。 8、内置热敏式打印机，支持将来访者信息直接打印输出。 9、设备支持读取并发放IC卡作为访客卡功能。 10、设备内置激光扫码器，可识别访客单上的条形码或二维码完成签离。 11、设备的系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能。 中标后签订合同前提供厂家针对此项目的授权书及质保函原件。 | 台 | 11 |
| 2 | 全局摄像机 | 1、▲双≥400万像素摄像头。摄像机定焦镜头、变焦镜头靶面尺寸≥1/1.8英寸；提供公安部或权威机构出具的性能检测报告复印件加盖公章。 2、▲内置≥2个GPU芯片。提供公安部或权威机构出具的性能检测报告复印件加盖公章。 3、支持最低照度可达彩色≤0.0003Lux，黑白≤0.0001Lux。 4、设备可支持白光灯及红外光补光。 5、▲在设定的侦测区域内有目标移动时，设备可联动开启白光灯并抓拍图像。提供公安部或权威机构出具的性能检测报告复印件加盖公章。 6、设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪及抓拍；可支持人脸、车牌的抠图及人脸与人体、车牌与车辆的关联显示。 7、可通过客户端软件显示行人的属性，包括上衣颜色、下装颜色、是/否戴眼镜、是/否背包、是/否戴帽子等。 8、支持检出两眼瞳距≥20像素点以上的人脸图片，人脸检出率≥99%，支持单场景同时检出≥30张人脸图片，并支持面部跟踪。 9、设备可对≥30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率≥110×120的人脸图片。 10、在距离设备30米处，人脸抓拍准确率不小于95%，人体抓拍准确率不小于95%。 11、▲通道1检测到且框出移动目标至通道2摄像机开始转动的时间≤0.2秒。提供公安部权威机构出具的性能检测报告复印件加盖公章。 12、支持本机存储功能，支持SD卡热插拔，SD卡最大支持256GB。 13、工作温度范围可达-45℃-70℃，支持≥IP67。 中标后签订合同前提供厂家针对此项目的授权书及质保函原件。 | 台 | 11 |
| 3 | 人脸智能摄像机 | - ▲像素≥400万；具有≥1/1.8英寸靶面尺寸，内置GPU芯片。提供公安部或权威机构出具的性能检测报告复印件加盖公章。 2、内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节，提供公安部或权威机构出具的性能检测报告复印件加盖公章。 3、最低照度彩色≤0.0002Lux，黑白≤0.0001Lux。宽动态能力≥120dB。 4、支持四码流技术，主码流分辨率≥2560x1440@25fps，子码流≥704x576@25fps，第三码流≥1920x1080@25fps，第四码流≥704x576@25fps； 5、≥IP67。 6、支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。可识别≥170种车辆品牌。 7、车辆品牌识别白天准确率≥99%，晚上准确率≥97%。 8、可识别≥10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡等。 9、配壁装支架，材质：铝合金 | 台 | 22 |
| 4 | 壁装支架 | 1、壁装支架，材质：铝合金，Φ203.5×227.9 | 个 | 11 |
| 5 | 人脸分析服务器 | 1、2U标准机架式，2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源。 2、≥8盘位，2个千兆网口，2个USB2.0接口、1个USB3.0接口，1个eSATA接口。3、支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘。 3、报警IO：16进8出。5、输入带宽：≥256M，≥16路H.264、H.265混合接入。 4、支持≥16×1080P解码，支持H.265、H.264解码。 - 5、支持≥8路图片流或者≥4路视频流名单库比对报警。 6、≥16个人脸名单库，总库容≥5万张。 7、支持陌生人报警。10、支持人员频次统计。 8、支持人脸签到和考勤。12、支持人脸1V1比对。 9、支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索。 10、▲支持人脸评分机制，支持设置人脸比对失败和陌生人报警提示语，支持报警布防和联动，支持推送报警信息至客户端。 11、支持按姓名检索人脸抓拍图片，人脸检索结果支持导出电子表格。 - 12、支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图。 | 台 | 11 |
| 6 | 硬盘 | 1、监控专用硬盘：4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 块 | 44 |
| 7 | 综合管理平台升级扩容 | - 现有平台升级扩容，增加访客管理模块，增加人脸监控模块。增加服务器内存条：SA M393A2K40CB2-CTD DDR4 26R 16G； 2、支持≥5000用户同时在线，支持≥100用户并发登录。 3、用户管理支持指定IP地址段、MAC地址的用户登录管理，支持对用户的禁用/解禁管理，支持强制登录在线用户下线，支持用户优先级管理，用户优先等级可设置，用户等级支持多级。支持≥5级组织结构管理。 4、支持视频预览功能，支持在IE浏览器上1/4/9/16画面及全屏预览方式，支持在客户端上画面自定义布局显示，支持建立分组，并分组设置手动或者自动视频巡更； 5、支持即时回放，回放当前预览画面前5~30秒录像，客户端画面支持9:16的竖屏走廊模式显示。 6、支持录像的前端设备存储、网络硬盘存储、云存储。 7、录像回放功能支持录像添加标签，可通过录像标签检索录像文件；支持对录像进行剪辑；支持同步回放和分段回放；支持录像回放的暂停、停止、单帧进、单帧退、调整播放速度、画面自适应、全屏等模式；鼠标悬婷在录像回放的时间轴上应显示关键帧缩略图。 8、支持大屏拼接、画面分割、画面开窗、画面漫游、轮巡、场景切换功能。9、支持回放图像上墙。 10、人员检索：配合智能分析设备，支持接收前端结构化数据，根据人脸部及人体特征条件手动筛选，检索目标，支持以图搜图；检索结果可以进行地图定位及查看原始视频，可在人员检索结果图片中识别出车辆目标； 11、支持园区、单位等场合访客的信息登记、操作记录及权限的管理。 12、提供软件著作权复印件加盖公章。 | 套 | 1 |
| 8 | 交换机 | 1、4个10/100/1000M Base-T以太网端口2个1/10G SFP+光口，≥56Gbps，≥39Mpps，含光模块1对。 | 台 | 11 |
| 9 | 机柜 | 1、18U网络标准机柜，SPCC优质冷轧钢板，厚度：方孔条2.0mm，框架1.2mm侧门，表面静电喷塑。 | 个 | 11 |
| 10 | 显示器 | 1、21.5英寸，分辨率≥1920*1080,16:9显示。 （强制性节能产品） | 台 | 11 |
| 11 | 施工辅材 | 网线，电源线，各种接头、跳线、水晶头等，设备的安装及调试。 |  | 11 |

绣川中心小学、高而中心小学、东泉泸小学、穆家小学、朱家小学、二仙小学、刘家小学、出泉小学、邢家小学、绣川律师希望小学、大水井小学(11所)每校预算6.5万元，计71.8万元。

包二：大规模校园安保系统工程

| 序号 | 产品类别 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人证式访客一体机 | 配置：CPU：RK3288多核高速处理器及以上；内存：≥2G；存储：≥8G；安卓6.0以上操作系统。 设备支持双屏显示，主屏≥10英寸IPS高清显示屏，支持触摸操作；副屏≥10英寸IPS高清显示屏。 防护等级：IP42。 设备内置二代证读卡器安全模块，由公安部认证。可读取并显示居民身份证芯片内的数据。 设备内置≥200W像素高清摄像头。 设备具有人证比对功能，对来访者进行现场人脸抓拍，与来访者的身份证芯片内的照片进行实时比对，确保实名实证，人证合一后，设备才能进行访客登记操作，人证比对时间：≤1秒。 设备支持与其他系统对接，支持将来访者信息输入到其他系统进行统计、查询、展示。 设备进行人证比对审核通过后，设置访客访问时间，并将访客信息录入平安校园平台，平台在授权访客的时间内将访客转化为临时白名单功能，访客授权时间完成后将删除临时权限。 | 台 | 7 |
| 2 | 人脸智能摄像机 | 图像传感器具有≥1/1.8英寸的靶面尺寸，分辨率≥1920×1080； ▲内置GPU处理器； 电动变焦镜头，焦距范围不低于12-55mm；补光距离≥15米； 动态范围≥120dB，照度适应范围≥140dB； 支持五码流同时并发输出； 最低照度：彩色≤0.0003lx，黑白≤0.0001lx； 支持手动开启/关闭雾天自适应、速度自适应、背光自适应等设置； ▲支持KMC安全密钥与AES256码流加密功能； 支持关键业务入口强制账号和密码分离，即不使用同一组账号/密码； 摄像机的操作系统具有双重备份功能，当操作系统文件损坏或异常时，摄像机重启后仍可正常工作； ▲支持智能模块单独进行升级，过程中视频画面不丢失； 支持人体属性识别，如：上衣颜色、下衣颜色、上衣款式、下衣款式、上衣纹理、性别、年龄、发型、背包、挎包、雨伞、口罩、体型、行李、行进速度、行进方向、前面背包、携带东西等； 支持瞳距20个像素以上的人脸检测功能，可自动发现并抓拍人脸照片，支持人脸抓拍次数1~10张可设； 人脸抓拍上传照片时间≤2秒； 人脸抓拍率≥99%； 支持人脸目标抓拍头肩照或全景照，模式可选； 支持对人脸最佳图片筛选去重，重复率≤3%； ▲能对同时出现在静态图片中的≥200个人脸目标进行检测； 支持分析人脸年龄段、种族、性别、是否戴口罩、是否戴眼镜等属性； 支持智能识别人脸位置进行曝光； 支持图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声、图像丢失、视频遮挡检测等设置选项； ▲设备支持对在同一局域网内的两台其他设备进行算力共享，并对接入设备的视频流进行智能分析，智能分析算法可依据场景自定义选择；人脸抓拍：被共享的每台设备支持在同一个视频画面中，检测、跟踪、抓拍的最大运动人脸目标数量≥120个；机非人抓拍：被共享的每台设备支持在同一个视频画面中，最多同时检测≥60个机非人目标； 提供至少1个10M/100M/1000M以太网口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、2路报警输入接口、1路报警输出接口、1个RS485接口、1个存储卡接口； 防护等级≥IP67； 工作温度范围-45℃~+80℃； 电源规格：AC24V±25%，PoE++(IEEE 802.3bt)； ▲产品需提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检验检测报告复印件并加盖厂商或其本地分支机构公章； 中标后签订合同前提供厂家针对此项目的授权书及质保函原件。 | 台 | 14 |
| 3 | 人员分析应用服务器(标准版) | 支持4路IPC相机、高密抓拍机等前端设备。 支持多路识别机等前端设备 ≥1万大底库，十万分之一误识率下，正识率高达99.5%，高标准始终不变 毫秒级反应速度，识别时间≤0.3s 支持活体检测 支持员工、访客、黄名单分类管理及识别弹窗 支持批量导入底库、批量删除底库、配置备份及恢复等。 支持多账号管理，管理账号可分配子账号权限 全人种、全年龄段适配。 可集成于第三方系统，如一卡通管理系统、考勤系统、手机APP等。 CPU： I7-6500及以上 内存≥8G DDR4 固态硬盘≥120GB SSD 网络≥10M/100M/1000M自适应LAN口 x 2 支持2.4GRFID射频卡识别与管理 处理能力：最大支持≥4路200万像素视频流或≥10路200万像素抓拍机。 识别率：基于动态非配合式识别≥10000人底库，通过率≥99.5% 识别速度：≤300ms（从出现人脸框到开门） 人脸识别像素：从眉毛到下巴的正方形，应≥100×100像素数 识别人数：图像内满足识别条件的人脸都可以被识别 人脸偏转角度：≤40° ▲识别结果API接口推送：支持输出识别结果到指定服务器IP。 二次识别间隔：可自定义二次识别间隔时间。 | 台 | 7 |
| 4 | 网络视频录像机 | 硬盘≥4T 视频解码：支持H.265、H.264 解码能力：1 x 3MP@30, 2 x 1080p@30, 4 x 720p@30 音频解码：G.711 网络视频输入：最高可接入4路/6路300万H.265或H.264相机 网络视频接入带宽≥30Mbps HDMI输出≥1路 HDMI分辨率支持：1024*768/60HZ、1280*720/60HZ、1280*1024/60HZ、1600*1200/60HZ、1920*1080/50HZ、1920*1080/60HZ VGA输出≥1路 VGA 分辨率：1024x768/60HZ、1280x720/60HZ、1280x1024/60HZ、1600x1200/60HZ、1920x1080/50HZ、1920x1080/60HZ 预览普通分屏:4路：1/4画面;6路：1/4/6/9画面。 预览走廊分屏:3/4/5画面 录像分辨率:3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF 同步回放≥4路 回放模式:即时回放、普通回放、走廊回放、事件回放、标签回放、外部文件回放 备份模式:常规备份、录像剪辑备份 类型:1个SATA接口 容量:支持500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB等容量硬盘 网口：1个，RJ45 10M/100M自适应以太网电口 USB接口≥2个USB2.0 工作温度：- 10°C ~ + 55°C 工作湿度：10% ~ 90% （无冷凝） 支持IPC自动添加 支持4/8路网络摄像机接入一键扩展至6/10路接入 兼容符合标准ONVIF、RTSP协议的第三方网络摄像机 支持智能编码技术；支持H.265、H.264编码 支持3MP高清网络视频的预览、存储与回放 支持1个HDMI、1个VGA同时输出 支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像 支持1个SATA接口，单盘最大10TB 支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络资源统计）功能 支持UPnP(通用即插即用)、NTP(网络校时)、PPPoE(拨号上网)、DDNS(动态域名解析)、DHCP(自动获取IP地址)、 支持手机客户端访问 | 台 | 7 |
| 5 | 平安校园管理平台 | 支持人脸考勤，可导出指定时间段考勤报表，报表包含所有注册人员出勤状态（正常、迟到、早退等），包含考勤时间点。支持自动统计总人数、已到人数、未到人数。可根据设定的时间段输出统计信息。 主要功能项包括：平台信息展示、到校统计、离校统计、信息检索、到校/离校主动消息、到校时间统计、统计分析、教师考勤、学校工作人员和家属来访、同学请假、黑名单提醒、访客系统。 具备现场定制化开发能力。 提供7个系统使用授权。 | 套 | 7 |
| 6 | 2.4G阅读器系统 | 工作频率2400MHz~2500MHz ； 定向天线/全向天线； 可一次性识别≥1000张以上标签； 可识别≥200KM/h的移动标签； 支持多种语言开发，如：VC、VB、C#等； 支持在线升级，具有丰富的通信接口：RS-232、RS-485、wiegand26、RJ45； 输出功率 -18dBm~0dBm ； 接收灵敏度 -90dBm ； 识别距离 20~200m可调； 带蜂鸣器； 可支持125K天线扩展。 | 套 | 7 |
| 7 | 2.4G有源复合卡 | 工作频率：2.4GHz-2.5GHz ISM微波段，IC（13.56M） 调制方式：GFSK 加密方式：DES加密算法 通信速率：上行1Mbps /下行1Mbps 最大输出功率：0dbm(1mw) 感应方式：主动发射，发射功率-6dbm 抗干扰性：采用固频工作模式。 读卡能力：可同时识别≥600个标签/秒以上 位误码率：≥10-6 抗电磁干扰：10V/m0.1～1000MHz调幅电磁波 接收灵敏度：≥-85dbm，（可编程） 射频功率：≤-3dBm,（可编程） 工作电流：≤3 mA 使用寿命：≥3年 工作温度：-40℃~+85℃ 工作湿度：小于85% 防护等级：≥IP66 外观要求：可提供标准卡和异型封装 外壳材料：高温改性ABS塑料 标签参考尺寸：≤86mm*54mm 使用方式： 悬挂、佩戴 | 个 | 1400 |
| 8 | 交换机 | 固定端口：8个10/100/1000Base-T自适应以太网端口 背板带宽≥16Gbps 转发能力≥11.9Mpps 交换模式：存储转发模式 POE+供电：整机供电功率：≥64W；单端口最大供电功率：≥30W MAC地址表：支持地址自动学习、自动老化； 最多支持MAC 地址：≥8K。 输入电压：100-240VAC 工作温度：0℃～40℃ 标准：IEEE802.310BASE-T以太网；IEEE802.3u100BASE-TX快速以太网；IEEE802.3ab1000BASE-T千兆以太网；ANSI/IEEE802.3NWay自动协商；IEEE802.3x流量控制 流控方式：全双工采用IEEE802.3x标准，半双工采用Backpressure标准 8个10/100/1000M自适应RJ45端口，支持端口自动翻转（AutoMDI/MDIX） 全/半双工模式自适应 采用存储转发的交换机制 无风扇静音，自然散热 内置供电电源，1U钢壳， | 台 | 7 |
| 9 | 机柜 | 产品类型：网络机柜前后网孔门 容量：18U 尺寸：600宽*1000高*600深毫米 载重：≥800kg 材质：优质冷轧钢板SPCC 钢板厚度≥承重梁2.0 框架1.2 侧板前后门1.2 配置：标配1块托盘、2个风扇、1个6口插排、1包40套螺丝、4个脚轮支脚 | 个 | 7 |
| 10 | 无线对传 | 工作频段：5G 接入速率：≥433Mbps 无线协议标准：IEEE802.11A/N/AC 以太网口：≥1个10/100/1000BaseTX口 GND接地口：1个GND口 工作模式：支持AP、客户端模式，万能中继、无线WAN、路由模式，可自由转换运行模式 LED：具有1个系统灯，≥3个信号强度指示灯 天线：16dbi定向天线 功耗：≤9W 防水等级：≥IP64 供电方式： POE SSID隐藏：支持 闪存：大容量Flash 射频：发射功率≥400mW 内存≥ 128G 有效传输距离≥ 10KM 桥接：支持一键桥接 | 套 | 7 |
| 11 | 显示器 | ≥21.5英寸，分辨率：1920*1080,显示：16:9； 具备HDMI和VGA接口； 具有中国节能认证、通过中国环境标志认证、3C证明 | 个 | 7 |
| 12 | 辅材 | 支架，网线，电源线，专用插排，各种接头、跳线、水晶头等。 | 套 | 7 |
| 13 | 施工调试 | 学校的设备安装、调试、培训。 | 套 | 7 |

注：以上配备历城一中、六所初中学校。每校预算11.5万元，计80.8万元。

# 第四部分  合同格式

采购合同

（以具体签订的为准）

（公开招标：货物类）

项目名称:

项目编号:

甲    方:

乙    方:

代理机构名称：

合同生成日期：

（甲方）所需           (项目名称)经           （代理机构名称）以           招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评审小组确定        （乙方）为成交投标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、招标文件

2、成交投标人报价文件

3、成交投标人在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

4、本合同附件

二、货物的名称、数量

（后附详细清单）

三、合同金额

合同总金额：人民币                       （大写）

人民币                       （小写）

分项价格见成交货物清单

四、付款

1、付款途径：货款由                                     。

2、付款方式：

五、交货时间、地点、验收方式

1、交货安装时间：合同生效后于        以前交货并安装调试完毕。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、验收方式：  甲方自行验收  。

六、履约保证金

履约保证金在项目顺利完成并经甲方确认无扣款事项后    日内无息退还。

七、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，同时加盖代理机构合同审核章后，合同生效。

八、合同保存

本合同一式七份，甲方两份，乙方两份，代理机构三份。

九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。中标人违约，直接从质保证金中扣除；采购单位违约，从采购款项中扣除。

（2）成交投标人给用户造成的实际损失高于违约金的，成交投标人应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）成交投标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

十、合同发生纠纷时，向当地仲裁委员会提起仲裁。

甲    方（公章）：                  乙    方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）    法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：

开户银行：                          开户银行：

帐    号：                          帐    号：

地    址：                          地    址：

邮政编码：                          邮政编码：

电    话：                          电    话：

签订时间：                          签订时间：

此处加盖代理机构合同审核章，并签署日期（同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章）

- 第五部分   附   件

附件一：

报   价   函

山东蓝盾招标代理有限公司：

经研究，我们决定参加项目编号为            的             采购的公开招标活动并提交报价文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的报价文件，正本一份，副本     份。

2、如果我们的报价文件被接受，我们将履行招标文件文件中规定的每一项要求，并按我们报价文件中的承诺按期、按质、按量提供货物。

3、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标单位的权力。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们同意按招标文件规定交纳保证金、中标服务费、律师见证费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

  - 我方若未成为中标单位，贵机构有权不做任何解释。

7、我方的报价文件自报价之日起有效期为90日。

8、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：                                  邮政编码：

电    话：                                  传    真：

开户单位：

开户银行：

帐    号：

投标人单位全称（印章）

法定代表人或授权代理人签字：

年   月   日

附件二：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于               （国家或地区的名称）的           （公司名称）的在下面签字的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织       的项目（项目编号：        ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

| 本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。 （附授权代理人身份证明复印件正面） | （附授权代理人身份证明复印件反面） |
| --- | --- |

授权代理人姓名：              性别：              年龄：

单位：                        部门：              职务：

投标人全称（公章）：

法定代表人签字

被授权人签字

附件三：

报 价 一 览 表

项目编号：

项目名称：

投标单位名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

单位：元（人民币）

| 包号 | 总价（大、小写） | 交货 安装时间 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、交货安装时间为合同签订之日起多少日。

2、此表可根据需要同格式扩展。

年   月   日

附件四：

报价明细表

投标单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人签字：

单位：元

| 货物名称 | 品牌 | 型 号 （详细配置） |  | 原产地及制造商 | 单 价 | 数量 | 总 价 | 交货安装时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专用工具费 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 备品备件费 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 运输、安装及保险等费用 |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 合 计 |  |  | 小写： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |

注： 1.报价的所有货物均须标明品牌、型号(详细配置)、原产地及制造商，否则将作为非实质性响应报价予以拒绝。

2.交货安装时间为合同签订之日起多少日。

3.此表可根据需要同格式扩展。

年   月   日

附件五：

技术偏离表

项目编号：

投标单位名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字：

| 包号 | 货物名称 | 招标文件 条款号 | 招标文件 规格 | 报价文件规格 | 偏差内容 | 说明 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

年  月  日

附件六:

商务偏离表

项目编号：

投标单位名称：（公章）

法定代表人或授权代理人签字：

| 包号 | 招标文件 条款号 | 招标文件的商务条款 | 报价文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年   月   日

附件七:

投标人概况表

| 单位性质 |  |  | 隶属 关系 |  | 地址 |  |  |  | 法定 代表人 |  | 职务 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资本 |  |  | 职工 总数 |  | 平均工人 技术等级 |  |  |  | 电话 |  | 传真 |  |  |
| 成立/或注册日期 |  |  |  | 主营 |  |  |  |  | 兼营 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 固定资产 |  |  |  |  | 净资产 |  |  |  |  |
| 有职称管理人员 | 高级 |  |  | 中级 |  | 初级 |  |  |  | 技术员 |  |  |  |
| 组织机构 | （附本表后） |  |  |  | 法定代表人及技术负责人简历 |  |  |  |  | （附本表后） |  |  |  |
| 单位简历及概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：附企业法人营业执照、资质证书、认证证书等证件、文件复印件。

附件八:

售后服务承诺

主要内容应包含但不限于以下内容（格式自定）

- 保修期

- 应急维修时间安排

- 维修地点、电话及人员

- 非保证期内维修服务收费标准

- 主要零配件及易耗品价格

- 其他服务承诺

- 生产企业的技术支持

......

附件九：

经营业绩一览表（2016年至今）

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

| 货物 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 供货时间 | 用户单位 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明： 附合同协议书复印件

年    月    日

附：合同复印件

附件十：

财务状况

1.基本资料

| 资产总额 | 元 | 其中 |  | 固定资产 | 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债总额 | 元 | 其中 |  | 流动资产 | 元 |
| 年平均完成投资 |  | 元 |  |  |  |
| 最高年制造/销售能力 |  | 元 |  |  |  |
| 2.近三年每年完成销售额和本年预计完成销售额 |  |  |  |  |  |
| 年度 |  |  | 完成金额（元） |  |  |

- 可以查到财务信息的开户银行的银行名称、地址。

附件十一：

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中，发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标投标人名称（公章）：

法人代表或其授权人（签字）：

日    期：

解释：《中华人民共和国政府采购法实施条例》条例第十九条　政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

附件十二：

## 二、环境标志产品明细表

项目编号：

投标人名称（公章）：                   法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 品牌 | 规格型号 | 中国环境 标志认证 证书编号 | 认证证书 有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、表后请附所填产品的认证证书复印件，否则评审时不予加分。

2、如所投产品为环保产品，必须按规定格式逐项填写，否则评标时不予加分。

3.此表可根据需要同格式扩展。

年	 月   日

附件十三：

## 三、节能产品明细表

项目编号：                            包号：

投标人名称（公章）：                   法定代表人或授权代理人签字：

| 序 号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品 型 号 | 节能标 志认证 证书号 | 节能产品认 证证书有效 截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 (元) | 数量 | 小计 (元) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.表后请附所填产品的认证证书复印件，否则评审时不予加分（非强制节能产品）。

2.如所投产品为节能产品（强制采购产品除外），必须按规定格式逐项填写，否则评标时不予加分。如所投产品不是节能产品，则不需填写本表。

3.此表可根据需要同格式扩展。

年	月	日

附件十四：

小型、微型企业产品明细表（如有）

项目编号：

投标人名称（盖章）：

授权代表签字：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |

说明：如所投货物为小型、微型企业产品，须按本附件规定格式逐项填写并按附件十四规定提供《中小企业声明函》、《从业人员声明函》、上一年度资产负债表、损益表的复印件，否则评分时不予认可。

## 四、政府强制采购节能产品明细表

项目编号：                            包号：

投标人名称（公章）：                   法定代表人或授权代理人签字：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节 能标 志 认 证 证书号 | 节能产品认证证书 有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

说明：1、如所投产品为政府采购强制节能产品，则必须按规定格式逐项填写，否则按无效报价处理。 如所投产品不是政府强制采购节能产品，则不需填写本表。

2.此表可根据需要同格式扩展。

年	月	日

附件十五：

中小企业声明函等（如有）

（一）中小企业声明函

投标人名称（公章）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______（项目编号）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

年 月 日

（二）从业人员声明函

投标人名称（公章）：

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本公司从业人员数为______。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

年 月 日

（三）上一年度资产负债表、损益表的复印件

附件十六：

封面格式

| 投标文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 包号： 投标人名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： | 投标文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 包号： 投标人名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

| 报价一览表 项目编号： 项目名称： 包号： 投标人名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： | 资质证明文件（如需） 项目编号： 项目名称： 包号： 投标人名称（加盖公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |

封口格式：

…………于2020年 月 日 ： 时之前不准启封（加盖公章）…………

投标文件书脊

| 标书背面 | 正本（副本） 项 目 名 称 投 标 单 位 名 称 | 标书正面 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- | --- |

注：书脊内容从上到下分别是：正（副）本、项目名称、投标单位名称。

- 第六部分评分细则（共100分)

包一小规模校园安保系统工程：

| 项 目 | 评分细则 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 30分 | 报价 | 30 | 报价得分的确定（报价得分小数点后保留两位） 价格评分仅限于有效投标人，采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评标基准价（以最终报价为准），其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/最终报价）×30%×100。若投标人报价超出采购预算的，作为无效报价处理。 |
| 技术部分 59分 | 技术参数 | 25 | 1、根据供应商提供产品的的先进性、易用性、可扩展性、稳定性等进行综合评价，评分区间1-4分。 2、评标委员会根据各投标人提供的所投产品的技术彩页、技术偏离表、检测报告进行评审，招标文件技术要求中主要技术条款及一般技术条款和基本配置等均满足并优于招标文件要求得21分；招标文件技术要求中主要技术条款（标记“▲”号的技术参数）每负偏离一项扣3分，一般技术条款（未标记“▲”的技术参数）每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 原有系统对接升级服务方案和措施 | 9 | 1、评标委员会根据投标人提供的对原有系统对接升级服务方案和措施进行打分，方案及措施完善、合理、有针对性的得7-9分；集成方案及措施无针对性得5-7分，集成方案及措施不完整、不合理、无针对性得3-5分，缺项不得分。 |
|  | 施工安装方案 | 6 | 根据各投标人的设备施工安装方案进行评分，包括施工工艺、场地布局、技术方案、安装人员情况、进度计划、安全文明施工措施等，结合方案设计的完整性、科学性、可靠性、扩展性、维护性等方面，每提供一项得0-1分，满分6分，缺项不得分。 |
|  | 质量保证措施 | 8 55 | 1、评委根据投标人提供的质量保证措施进行打分，质量保证措施完善、合理、有针对性的得2-3分；质量保证措施完整、无针对性得1-2分，质量保证措施不完整、不合理、无针对性得0-1分，缺项不得分。 2、为保证产品的稳定性，所投监控产品生产厂家获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库技术支撑单位资质证书（提供证书复印件，加盖公章），一级的得5分，二级的得3分，三级的得1分； |
|  | 供货组织方案及保证措施 | 5 | 评委根据投标人的供货方案及保证措施进行打分，完整、合理、有针对性的得3-5分；供货方案和保证措施完整，针对性不强得1-3分，供货方案和保证措施不完整、针对性不强得0-1分，缺项不得分。 |
|  | 售后服务 | 6 | 1、由评委对各投标人提供的售后服务内容(包括零配件供应、服务响应时间、维护保养服务承诺、技术力量、备品备件情况、培训计划)进行综合评分，评分区间0-3分 2、投标人须提供至少满足招标文件中的质保期。高于招标文件中免费质保期要求的，每高一年得1分，最多得3分。 |
| 商务部分 11分 | 供应商综合实力 | 8 | 1、供应商具有信用等级3A及以上证书，得2分； 2、供应商具有（1）ISO9001质量管理体系认证证书，（2）ISO14001环境管理体系认证证书，（3）OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书；每提供一个得1分，满分3分； 3、供应商获得省级及以上工商局颁发的“守合同重信用”企业证书，得3分； |
|  | 业绩 | 3 | 投标人近三年（2016年10月1日至今）完成同类项目业绩的每个得1分，满分3分。 |
| 合计100分 |  |  |  |

注：1、评分标准中，近三年指2016年10月1日至今。

2、为方便专家评标，技术偏离表中关键参数和重要参数除体现响应情况外，还须注明该参数出处的具体位置并做显著标记，若由于投标人标书制作原因导致评标专家核验相关技术要求有困难而进行减分的，由投标人自行承担责任。

包二大规模校园安保系统工程：

| 项 目 | 评分细则 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 30分 | 报价 | 30 | 报价得分的确定（报价得分小数点后保留两位） 价格评分仅限于有效投标人，采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评标基准价（以最终报价为准），其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/最终报价）×30%×100。若投标人报价超出采购预算的，作为无效报价处理。 |
| 技术部分 61分 | 技术参数 | 36 | 1、根据供应商提供产品的的先进性、易用性、可扩展性、稳定性等进行综合评价，评分区间1-4分。 2、评标委员会根据各投标人提供的所投产品的技术彩页、技术偏离表、检测报告进行评审，招标文件技术要求中主要技术条款及一般技术条款和基本配置等均满足并优于招标文件要求得32分；招标文件技术要求中主要技术条款（标记“▲”号的技术参数）每负偏离一项扣3分，一般技术条款（未标记“▲”的技术参数）每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 施工安装方案 | 6 | 根据各投标人的设备施工安装方案进行评分，包括施工工艺、场地布局、技术方案、安装人员情况、进度计划、安全文明施工措施等，结合方案设计的完整性、科学性、可靠性、扩展性、维护性等方面，每提供一项得0-1分，满分6分，缺项不得分。 |
|  | 质量保证措施 | 8 55 | 1、评委根据投标人提供的质量保证措施进行打分，质量保证措施完善、合理、有针对性的得2-3分；质量保证措施完整、无针对性得1-2分，质量保证措施不完整、不合理、无针对性得0-1分，缺项不得分。 2、为保证产品的稳定性，所投人脸识别前端监控产品需提供公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心检验检测报告（提供证书复印件，加盖公章），得5分； |
|  | 供货组织方案及保证措施 | 5 | 评委根据投标人的供货方案及保证措施进行打分，完整、合理、有针对性的得3-5分；供货方案和保证措施完整，针对性不强得1-3分，供货方案和保证措施不完整、针对性不强得0-1分，缺项不得分。 |
|  | 售后服务 | 6 | 1、由评委对各投标人提供的售后服务内容(包括零配件供应、服务响应时间、维护保养服务承诺、技术力量、备品备件情况、培训计划)进行综合评分，评分区间0-3分 2、投标人须提供至少满足招标文件中的质保期。高于招标文件中免费质保期要求的，每高一年得1分，最多得3分。 |
| 商务部分 9分 | 业绩 | 6 | 投标人近两年（2018年1月1日至今）完成人脸识别相关项目业绩的每个得2分，满分6分。 |
|  | 著作权 | 3 | 投标人提供人脸识别相关软件著作权，得分3分，满足3分。 |
| 合计100分 |  |  |  |

注：1、评分标准中，近两年指2018年1月1日至今。

2、为方便专家评标，技术偏离表中关键参数和重要参数除体现响应情况外，还须注明该参数出处的具体位置并做显著标记，若由于投标人标书制作原因导致评标专家核验相关技术要求有困难而进行减分的，由投标人自行承担责任。