济南市生活废弃物处理中心

三厂供暖改造项目

竞争性磋商文件

项目编号：JNCZ(SDLD)-JC-2020-0102

采购人：济南市生活废弃物处理中心

采购代理机构：山东蓝盾招标代理有限公司

日期：二〇二〇年九月

目录

第一部分 竞争性磋商公告	2

第二部分  供应商须知	5

前 附 表	5

一、适用范围	12

二、定义	12

三、踏勘现场	12

四、竞争性磋商文件说明	12

五、响应文件的编写	14

六、合格的供应商	22

七、报价有效期	22

八、报价费用	22

九、报价保证金	23

十、无效报价	23

十一、处罚、质疑	24

十二、保密和披露	26

十三、解释权	26

第三部分  项目说明	27

第四部分  公开报价、磋商、成交	34

一、报价仪式	34

二、评审程序	34

三、评审原则和评审办法	35

四、评审纪律	37

五、成交供应商确定	37

六、成交通知书	38

七、授予合同	38

第五部分  合同格式	39

第六部分  报价函部分格式	49

附件一:报价函	49

附件二（1）：法定代表人身份证明	50

附件二（2）：法定代表人授权委托书	51

附件三：报价一览表	52

附件四：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明	53

附件五（1）：环境标志产品明细表	54

附件五（2）：节能产品明细表	55

附件五（3）：小型、微型企业产品明细表（如有）	56

附件五（4）：政府强制招标节能产品明细表（如果有）	57

附件五（5）：中小企业声明函等（如有）	58

第七部分 响应文件商务部分格式	59

第八部分 响应文件技术部分格式	80

第九部分 评审办法	92

第十部分 密封封面及封口格式	95

- 第一部分 竞争性磋商公告

济南市生活废弃物处理中心三厂供暖改造项目竞争性磋商公告

项目概况 济南市生活废弃物处理中心三厂供暖改造项目的潜在供应商应在相应公告下方获取采购文件，并于2020年09月14日13点30分（北京时间）前提交响应文件。

- 项目基本情况

项目编号：JNCZ(SDLD)-JC-2020-0102

项目名称：济南市生活废弃物处理中心三厂供暖改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：165.00万元

采购需求：详见磋商文件。

合同履行期限：详见磋商文件。

本项目不接受联合体。

- 申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.供应商应具有建筑工程施工总承包叁级（含）以上及机电工程施工总承包叁级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证；

7.拟担任本项目的项目经理具有贰级及以上建造师证（机电专业），具备有效的安全生产考核合格证书（B类）；

8.根据财库（2016）125号文《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，各供应商需通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）和“信用山东”网站（http://www.creditsd.gov.cn/）（或供应商所在省份信用查询网站）查询信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位拒绝其参与政府采购活动；

9.本项目不接受联合体报价；

10.法律、行政法规规定的其他条件。

- 获取采购文件

时间：2020年09月02日至2020年09月08日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午09：00-下午17:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：济南公共资源交易中心网站（http://jnggzy.jinan.gov.cn/）、中国山东政府采购网（http://www.ccgp-shandong.gov.cn）自行下载电子版文件。

方式：在对应磋商公告自行下载

售价：0元

- 响应文件提交时间及地点

截止时间：2020年09月14日13点30分（北京时间）

地点：通过【济南公共资源投标文件制作工具】上传响应文件

- 开启

时间：2020年09月14日13点30分（北京时间）

地点：济南市市中区站前街9号1号楼5、6楼开标大厅

- 公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：济南市生活废弃物处理中心

地址：山东省济南市

联系方式：15606402233

2.采购代理机构信息

名称：山东蓝盾招标代理有限公司

地址：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼

联系方式：0531-88809762

3.项目联系方式

项目联系人：田生

电话：0531-88809762

# 第二部分  供应商须知

# 前 附 表

| 序号 | 名称 | 内容规定及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合说明 | 1、项目名称：济南市生活废弃物处理中心三厂供暖改造项目 2、工期：自开工日45天内完工； 3、质保期：1年，低于国家或行业标准的执行国家或行业标准。 4、质量标准：合格 5、地点：本项目位于济南市长清区马山镇第三垃圾填埋场 |
| 2 | 采购人 | 采购人：济南市生活废弃物处理中心 联系人：牛科长 联系方式：15606402233 地址：山东省济南市 |
| 3 | 采购代理机构 | 采购代理单位：山东蓝盾招标代理有限公司 公司地址：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼 联系人：田生 联系电话：0531-88809762 邮箱：sdldzbdl@163.com |
| 4 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 报价有效期 | 90日历日 |
| 7 | 供应商资格条件 | 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.供应商应具有建筑工程施工总承包叁级（含）以上及机电工程施工总承包叁级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证； 7.拟担任本项目的项目经理具有贰级及以上建造师证（机电专业），具备有效的安全生产考核合格证书（B类）； 8.根据财库（2016）125号文《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，各供应商需通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）和“信用山东”网站（http://www.creditsd.gov.cn/）（或供应商所在省份信用查询网站）查询信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位拒绝其参与政府采购活动； 9.本项目不接受联合体报价； 10.法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 8 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 9 | 报价保证金 | 无 |
| 10 | 响应文件编制及递交 | 供应商获取磋商文件并须通过济南公共资源交易中心网站（http://jnggzy.jinan.gov.cn/）上传电子报价响应文件。供应商使用【济南公共资源报价文件制作工具】编制电子响应文件。 报价供应商应当在报价截止时间前，通过【济南公共资源投标文件制作工具】上传响应文件。 |
| 11 | 响应文件份数 | 纸质版：一份正本、两份副本，电子文档（Word/Excel格式，U盘，注明公司名称） |
| 12 | 装订方式 | 采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订；单独密封。 |
| 13 | 响应文件递交时间及地点 | 时间：2020年09月14日13：00时至2020年09月14日13:30时 地点：济南市市中区站前街9号1号楼5、6楼开标大厅 |
| 14 | 报价截止时间 | 2020年09月14日13:30（逾期不予接受） |
| 15 | 报价时间及地点 | 时间：2020年09月14日13:30（北京时间） 地点：济南市市中区站前街9号1号楼5、6楼开标大厅 |
| 16 | 评审方法 | 本次评审采用综合评分法。 |
| 17 | 响应文件签章 | 在磋商文件规定加盖的“公章”“印章”处，须签单位公章、个人印章。操作详见“济南公共资源交易中心>首页> 下载中心> 系统使用指南>电子签章操作说明”。 |
| 18 | 响应文件加密及上传 | 通过【济南公共资源响应文件制作工具】上传时，系统通过报价供应商当前使用的 CA 数字证书自动加密电子响应文件。电子响应文件上传成功后，系统出具上传凭证，供应商可以下载保存。 |
| 19 | 踏勘现场 | 自行勘察，联系人：牛科长，电话：15606402233 |
| 20 | 付款方式 | 签订合同后支付合同金额的30%，工程竣工验收合格经审计后支付至审计值的60%，余款30日后一次性付清（无息，审计值）。 |
| 21 | 节能、环保要求 | 1、按国家有关节能环保政策执行（依据（鲁财库[2007]32 号）文）；属于节能、环保产品的将分别给予价格、技术加分；属于政府强制采购节能产品的，必须按照强制采购节能产品清单填报，否则按无效报价处理。 2、价格优惠幅度： (1)节能产品（强制采购节能产品除外）价格给予 5%加分。 (2)节能产品（强制采购节能产品除外）技术给予 5%加分。 (3)环保产品价格给予 5%加分。 (4)环保产品技术给予 5%加分。 3、节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（最新一期），且经过认定的节能产品。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（最新一期）且经过认证的环境标志产品。 4、供应商需按照磋商文件要求的表格如实填写、列明，发现供应商不如实填写、列明，将不予以认定，采购人及采购代理机构有权向行政监督部门申请将其列入不诚信投标单位名单并停止其参与一定期限的政府采购活动。 |
| 22 | 中小微型企业有关政策 | 1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181中小微型号）的规定；在政府采购活动中，享受评审中价格扣除的政府采购有关政策；价格扣除幅度：中小微型企业价格给予6%扣除。 2、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68 号)文规定，在政府采购中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策；价格扣除幅度：监狱企业价格给予 6%扣除。 3、按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策,给予价格6%的扣除。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。 小型、微型企业监狱企业、残疾人福利性单位不重复享受政策。 |
| 23 | 信用查询记录 | 供应商的信用记录 1、查询渠道： 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东（WWW.creditsd.gov.cn)渠道查询，查询结果以信用中国网站为准。 2、查询时间：获取磋商文件后。 3、信息的使用规则： 采购人或采购代理机构对报价人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的报价人，拒绝其参与政府采购活动。 |
| 24 | 重要提示 | 报价截止时间前通过【 济南公共资源响应文件制作工具】上传时，系统通过供应商当前使用的 CA 数字证书自动加密电子响应文件。响应文件上传成功后，系统出具上传凭证，供应商可以下载保存。开标前请务必使用系统提供的模拟开标功能，验证系统登录、签到和解密。避免因开标当天忘记密码等造成无法正常开标。开标使用步骤：登录---->点击“开标”菜单 >签到与解密。 1.电脑软硬件配置要求： 操作系统：win7 及以上； 浏览器：ie9 及以上，搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器，但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上； 2、电子响应文件建议投标截止时间前尽早上传，避免开标当天因网速、电脑环境不具备等原因造成响应文件无法正常上传成功。 3、建议开标前至少提前 30 分钟登录系统，点击“开标业务”，选择今日开标项目，点击右上角的【进入】按钮， 进入虚拟开标室，点击左侧【签到】按钮完成签到。 4、在线解密响应文件：代理端启动解密后，供应商端口收到在线解密的消息。在解密倒计时（时间由招标代理机构根据具体情况设定）内点击【解密】按钮，系统将根据所有供应商提交解密的顺序依次解密响应文件。 注意：响应文件要求供应商须在解密倒计时内按上述操作要求开始解密，解密完成时间根据递交家数和响应文件大小而定，解密完成时间可能超出点击【解密】按钮限定时间，请供应商耐心等待。 6、评审期间，请供应商保持通讯畅通。 7、相关规定详见济南市公共资源交易中心发布通知。 |
| 25 | 报价文件 要求 | 本项目为电子化评审，只接受网上上传的响应文件，未通过系统上传响应文件的视为无效报价。试运行阶段，在报价时提供三份密封的纸质文件，作为归档使用。电子开评标系统正常时， 纸质文件在评审过程中不再开启，评审结束后归档。如遇到网络问题或其他不可抗力影响，开启纸质文件继续评审。 递交时间及地点： 时间：详见前附表 地点：济南市市中区站前街9号1号楼5、6楼开标大厅 特别提醒： 1)递交报价资料时，请各供应商提供授权人姓名、联系电话及邮箱与报价文件同时递交，供应商代表不再进入公共资源交易中心。 2)如因供应商未在规定的截止时间内送达，造成的损失由供应商自行承担。因新型冠状病毒影响，也为保障各供应商的身体健康和生命安全，望各供应商理解。谢谢! |
| 26 | 采购预算 | 本项目预算165.00万元，报价超出预算的按无效报价处理。 |

- 一、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次磋商公告中所叙述的项目。通过竞争性磋商方式择优选择成交供应商。

- 二、定义

1.“采购人”系指济南市生活废弃物处理中心。

2.“采购代理机构”系指山东蓝盾招标代理有限公司。

3.“合格供应商”系指响应磋商文件并参加竞争性磋商的单位。

4.“成交供应商”系指由磋商小组综合评审确定的取得与采购人签订合同资格的供应商。

- 三、踏勘现场

1．各供应商应根据自身情况，对本项目的现场及周围环境进行踏勘和审阅，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料，踏勘现场所需车辆及相关费用自理。

2．供应商自行踏勘现场所获得的资料将被认为已了解了本项目的现场情况，掌握了编制响应文件的有关条件。采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3．供应商及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

- 四、竞争性磋商文件说明

（一）磋商文件的组成

1、磋商公告

2、供应商须知

3、项目说明

4、公开报价、磋商、成交

5、合同格式

6、报价函部分格式

7、响应文件商务部分格式

8、响应文件技术部分格式

9、评审办法

10、封面及封口格式

（二）磋商文件的修改

- 报价截止时间3个工作日前，采购代理机构无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对竞争性磋商文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为竞争性磋商文件的组成部分对所有供应商具有约束力，向所有供应商发出。供应商在收到该澄清文件后应于当日内给予确认，逾期不确认视为认同。

2）为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件的要求修改响应文件，采购代理机构可酌情推迟提交响应文件的截止时间和日期，并向所有供应商发出。

3）竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件如有疑问可要求澄清，澄清要求应在规定时间前以书面形式通知采购代理机构，同时将要求澄清内容发送电子邮件至sdldzbdl@163.com，并电话通知竞争性磋商公告所列的联系人。采购代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式答复。在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复于提交响应文件截止时间3个工作日前发给所有的供应商。供应商在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予确认，逾期不确认视为认同。澄清或答复作为竞争性磋商文件的组成部分，具有约束作用。在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

- 五、响应文件的编写

供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对磋商文件做出实质性响应。否则，其报价有可能被拒绝或被视为无效。

（一）响应文件的组成

供应商应按磋商文件的要求编写响应文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。

响应文件由报价函部分、资格审查部分、商务部分、技术部分四部分组成。

1、报价函部分

（1）法定代表人或授权代理人签署的报价函；（见附件）

（2）法定代表人授权委托书，如法定代表人参加报价，提供法定代表人身份证明书复印件；（加盖公章）

（3）报价一览表；

（4）环境标志产品明细表；（如有）

（5）节能产品明细表；（如有）

（6）政府强制采购节能产品明细表；（如有）

（7）小型、微型企业产品明细表；（如有）

2、资格审查部分（复印件加盖公章）

（1）法定代表人授权委托书（必须要有法定代表人的签字或印章）；

（2）法定代表人（如法定代表人参加）或者被授权人身份证复印件加盖公章；

（3）有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或者其他组织的营业执照复印件加盖公章；

（4）依法缴纳税收的相关证明材料复印件（2020年1月至今任意三个月），无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管国税、税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件加盖公章）；

（5）经会计师事务所审计出具的2018年度或2019年度财务审计报告（含资产负债表、利润（损益）表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注）或2020年开具的基本开户银行出具的资信证明复印件加盖公章；

（6）由相关主管部门出具的缴纳社会保障资金的证明资料（2020年1月至今任意三个月）复印件加盖公章（人员里必须包含本项目项目经理并做明显标注）；

（7）建筑工程施工总承包叁级（含）以上及机电工程施工总承包叁级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证（复印件加盖公章）；

（8）项目经理贰级及以上注册建造师证，有效的安全生产考核合格证书（B类）（复印件加盖公章）；

（9）参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；

（10）本单位信用信息查询记录（查询内容包括：失信被执行人、 企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）

查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用山东”（www. creditsd.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询标准以信用中国网（www.creditchina.gov.cn）为准。

采购人或采购代理机构现场对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。采购人应当对报价供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的报价供应商，应当拒绝其参加政府采购活动，其投标无效。

（11）供应商如属于小微企业，须提供《小微企业声明函》原件；

供应商如属于监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖公章。

残疾人福利性单位提交《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，将承担相应的法律责任。

（12）供应商认为需要提交的其他材料。

注：1、以上1-9项为必备资料，缺少或不完整将视为资格审查不合格。

2、未按上述要求提供资格审查材料的及资格审查不合格的均为无效报价。

3、商务部分

（1）封面；

（2）总说明；

（3）磋商报价；

（4）单位工程磋商报价汇总表；

（5）分部分项工程量清单与计价表；

（6）工程量清单综合单价分析表；

（7）措施项目清单计价汇总表；

（8）总价措施项目清单与计价表；

（9）单价措施项目清单与计价表；

（10）措施项目清单综合单价分析表；

（11）其他项目清单与计价汇总表；

（12）规费、税金项目清单与计价表；

（13）材料汇总表；

（14）人机汇总表；

（15）商务偏离表；

（16）供应商认为需要提供的其他表格及资料（格式自拟）。

4、技术部分

（1）施工方案

1、施工方案；

2、农忙及节假日有充足的劳力储备；

3、工序衔接；

4、进度控制点设置；

5、平面布置合理，机械设备；

6、管理人员及专业技术人员配备；

7、质量安全保证体系，民工工资发放的保障措施；

8、对现场施工情况的特殊性描述以及针对本项目特殊性施工方案的理解说明情况；

9、其他有必要的说明。

（2）人员配备及经验业绩

1、项目管理机构配备情况表及组织机构图；

2、项目经理简历表以及项目经理的同类项目业绩；

3、项目技术负责人简历表以及承建类似项目情况；

4、拟投入本项目的主要管理人员情况；

5、其他辅助说明资料、施工力量部署。

（3）工程质量；

（4）文明施工；

（5）当地关系协调处理；

（6）供应商认为需要提供的其他表格及资料等。

（二）语言及计量单位

1、供应商和采购代理机构就本项目交换的文件和来往信函，使用中文。

2、除磋商文件另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（三）响应文件及电子文档的密封和标记

1、供应商应准备三份响应文件，一份正本和二份副本。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2、供应商应将响应文件正本、副本、电子版文件分别密封，在封口处加盖供应商单位公章，并在封面明显处注明：

（1）项目编号、项目名称；

（2）供应商名称（加盖公章）、地址、电话、传真；

（3）包封内容（正本、副本）；

（4）每一密封封面上注明“于   年   月   日  时   分（北京时间）之前不准启封”字样。

（四）响应文件的递交

1、递交响应文件的地点和时间

地点：详见前附表

截止时间：详见前附表

2、供应商代表必须在响应文件递交截止时间前将响应文件送达指定地点。如因磋商文件的修改推迟响应截止日期的，则按采购代理机构通知规定的时间递交。

3、采购代理机构收到响应文件后，供应商在签到处进行签到。

4、电报、电话、传真、电子邮件等形式的响应文件概不接受。

5、对供应商提交的响应文件不予退还。

（五）迟交的响应文件

采购代理机构将拒绝接收在响应文件递交截止时间后送达的响应文件。

（六）响应文件的修改、补充和撤回

1、供应商在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。任何补充或修改的内容必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字。经法定代表人或其授权代表正式签署的修改和补充文件组成响应文件的一部分，份数和密封要求同响应文件一致。

2、响应文件不能在响应文件递交截止时间之后进行变更。

3、响应文件的有效期为公开报价后90日，供应商在有效期内不得撤回其响应文件。

（七）报价要求

1、本次磋商报价非一次性报价，报价均不得超过采购预算，否则作为无效报价处理。

2、采购代理机构不接受可选择的报价方案和报价。任何有选择的或可调整的报价方案和报价将被视为非响应性报价而被拒绝。

3、本项目报价包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、检测费、安装费、临时设施费、利润、税金、规费、措施费、相应的风险费用、验收费等，应为完成本项目所有施工内容并达到验收标准的全部费用，现场场地清理费用及垃圾清运、现场排水及施工用电由成交供应商负责，费用不单独列支，包含在相应清单报价中，任何错报、漏报由供应商自行负责。

本项目需由供应商依据磋商文件、工程量清单、图纸及现场踏勘情况，根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《山东省建筑工程消耗量定额》(2016年)、《山东省建筑工程价目表》（2019年）、《山东省安装工程消耗量定额》(2016年)、规费税金、人工单价执行济建标字[2017]2 号文、济建标字[2018]2号文、济建标字[2019]1号文、鲁建标字[2019]3号文、济建建管字[2020]13号文规定及济南市现行最新标准执行。

4、工程所用材料由供应商购买，但材料产地、品牌、质量、价格必须经采购人验收确认，方可施工。

5、供应商应充分熟悉本工程项目所在地以及与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、施工环境、气候条件及公用设施等，本文件不再对上述情况进行描述。

（八）报价错误的修正

1、如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独的报价一览表与响应文件正本有差异，以报价一览表为准；响应文件中的报价一览表与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。三份报价一览表不一致的，按无效报价处理。

2、如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3、调整后的数据对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其报价将被拒绝，做无效报价处理。

（九）政府采购政策

1、供应商所报产品列入财政部、国家发展改革委制定的最新一期《节能产品政府采购品目清单》和财政部、环境保护部制定的最新一期《环境标志产品政府采购品目清单》的，属于节能产品品目清单中强制的采购节能产品的，则不需要进行加分。属于节能产品目录中不需要强制采用节能产品的，则需要进行加分。若属于《节能产品政府采购品目清单》内非政府强制采购节能产品的，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

2、供应商在响应文件中对所报价产品为节能、环境标志产品品目清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供属于政府采购清单内产品的证书。未提供节能、环境标志产品明细表及属于政府采购清单内产品的证明资料的不给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

采用综合评分法评审的项目，应当增加节能、环保评审因素，在满足基本技术条件的前提下，对技术和价格项目按下列规则给予一定幅度的加分：

1）在价格评审项中，可以对节能、环保产品分别给予价格评审总分值的5%幅度的加分；（加分=价格评审总分值×5%×节能、环保产品价格在报价中所占比例）；

2）在技术评审项中，可以对节能、环保产品分别给予技术评审总分值的5%幅度的加分。（加分=技术评审总分值×5%×节能、环保产品价格在报价中所占比例）。

本项计分以供应商提供的“节能、环境标志产品采购品目清单”及供应商提供的“有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书”（复印件加盖供应商公章）为准，否则不给予价格、技术评审加分。

3、中小企业优惠办法

小微企业价格扣除办法说明：本磋商文件中所称小微企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

1) 符合中小企业划分标准；

2) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。

本磋商文件中所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型及以上企业制造的货物的，视同为中型及以上企业。

(1)若供应商为小微企业，按照财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）及工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）的规定，给予小型和微型企业产品的价格6%的扣除；

(2)具体价格扣除公式为：小微产品评审价格=投标价-投标价×扣除比例；

(3)如供应商为小微企业，开标时，须提供《中小企业声明函》原件，否则将不给予价格扣除的政策优惠。

(4) 按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。

(5)如发现供应商不如实填写小微企业声明函，如中标将取消中标资格；同时采购人及采购代理机构有权向行政监督部门申请将其列入不诚信供应商名单并停止其参与一定期限的政府采购活动。

(6)评审办法为综合评分法时，在计算报价部分分值时，根据上述扣除比例计算各供应商的评审报价，在满足磋商文件要求的基础上，以最低投标报价确定为评审基准价，其他按磋商文件要求计算报价得分。

(7)评审报价仅为评定价格，不作为最终的成交价格。

- 六、合格的供应商

（一）符合以下条件的供应商，为合格供应商：

详见前附表

合格的供应商将具有参加报价的资格。

- 七、报价有效期

1、从报价截止之日，报价有效期为90日历日。

2、特殊情况下，在报价有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。

- 八、报价费用

1、无论报价过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的费用。

2、成交服务费：成交供应商在签订合同前，向山东蓝盾招标代理有限公司交纳成交服务费（不足5000按照5000交纳）。

3、如果有律师见证的，成交供应商在签订合同前按成交金额的1‰向律师事务所交纳律师见证费。(不足500元的按500元收取)。

4、请供应商综合考虑以上因素，但不得在响应文件报价中单独列支。

- 九、报价保证金

无

- 十、无效报价

（一）供应商有下列情况之一，其报价将被视为无效：

1、响应文件未按磋商文件的规定签署或密封的；

2、响应文件、报价一览表、资格审查文件未加盖本单位公章、法定代表人或授权代表未签字的；

3、供应商名称或组织结构与资格审查不一致的。

4、资格审查不合格的；

5、供应商的报价超出政府采购预算的；

6、响应文件载明的工期不满足磋商文件规定的时间且不能被采购人接受；

7、响应文件载明的付款方式不满足磋商文件规定且不能被采购人接受；

8、响应文件未对磋商文件、报价有效期、质量要求、技术标准和要求、工期、质保期、采购范围等实质性内容作出响应；

9、供应商对磋商文件的要求未做出实质性响应的；

10、法律、法规规定的其他情况。

（二）供应商有下列情况之一，其报价不仅被视为无效报价，而且采购人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给采购人和采购代理机构造成损失的，应予以赔偿：

1、供应商在报价有效期内撤回报价；

2、供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假材料的；

3、以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

4、供应商向采购人、采购代理机构、磋商小组成员提供不正当利益；

5、在整个报价、磋商过程中，供应商有企图影响成交结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他供应商或串通报价的；

6、成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书；

7、成交供应商不按规定签订合同的；

8、法律、法规规定的其他情况。

（三）出现下列情形之一的，应予废标：

1、符合条件的供应商或对磋商文件作实质性响应的供应商不足3家；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为；

3、供应商的报价均超出政府采购预算；

4、因重大变故，采购任务取消；

5、法律、法规以及磋商文件规定的其他情形。

## 十一、处罚、质疑

（一）处罚

发生下列情况之一，供应商将会被列入不良记录名单，供应商今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响：

（1）公开报价后在报价有效期内，供应商撤回其报价的；

（2）成交供应商未按本磋商文件规定签订采购合同；

（3）成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（4）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经代理机构和采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（5）供应商其它未按响应文件规定和合同约定履行义务的行为。

（二）质疑

1.供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑,否则不予受理。

2.提出质疑的供应商应当是直接参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商只可以对采购文件提出质疑，不能对采购过程、中标或成交结果质疑。

3.质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购人或采购代理机构不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

（7）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请财政部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

5.采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在7个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

6.质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督部门投诉。

7.质疑方式按照《中华人民共和国财政部令第 94 号——政府采购质疑和投诉办法》执行，质疑接收地址：济南市高新区工业南路59号中铁财智中心6号楼15楼山东蓝盾招标代理有限公司（邮箱sdldzbdl@163.com）；联系人：田生；联系电话：0531-88809762。

## 十二、保密和披露

1、供应商自获取磋商文件之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向其他人外传。

2、采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审的人员或与评审有关的人员披露。

3、在下列情形下：当发布成交公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求供应商或成交单位同意而可以披露关于采购过程、合同文本、 签署情况的资料、供应商或成交供应商的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

- 十三、解释权

1、本次采购的最终解释权为采购人所有，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。

2、磋商文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

- 第三部分  项目说明

- 项目概况：

- 1、项目名称：济南市生活废弃物处理中心三厂供暖改造项目

- 项目要求：

- 1、施工方施工时应全面做好安全、文明施工措施，施工期间不得发生安全事故。施工方应采取措施避免因施工而发生扬尘、扰民等问题。

- 2、本项目工程所用材料由供应商购买，但材料进场前，其产地、品牌、质量必须经采购人验收确认。

- 3、施工单位须对施工过程中所产生的垃圾进行随时清理，施工单位的施工时间应保证不得影响正常的办公及其他活动。

- 4、质量标准：合格。

- 5、工程量清单控制价编制范围：见工程量清单。

- 三、报价说明：

- 1、供应商应按本竞争性磋商文件中“工程量清单”的要求编制工程量清单和计算报价及填写相应表格。

- 2、供应商报价时注意事项

- 1）供应商必须按竞争性磋商文件提供的工程量清单的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量填报价格。

- 2）供应商应按照采购人提供的技术资料、工程量清单进行施工，结合工程报价单位人工费水平、材料价格、机械台班价格，本项目的特点及风险，在充分考虑工程动态因素和企业自身实力、管理水平的基础上，按工程量清单报价方式自主报价。供应商由此进行的测算和报价，由供应商承担所有责任。

- 3）供应商应仔细分析、理解本竞争性磋商文件、技术规范、验收标准、市场状况和市场价格波动等因素确定报价，并且不得违反有关法律、法规的规定。

4）供应商所填报的报价为完成该清单内所有工作内容的相应价格，包括完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、施工管理费、利润等，并考虑在本合同存续期间（即从本工程开工、施工全过程、竣工，直至工程保修期结束），为完成本工程所承担的所有责任、义务的一切风险因素等。所有工程材料、劳务、机具、燃油料、动力、水、电等均由乙方自行解决，计入报价，在合同实施期间，不再因市场变化因素而进行任何调整。

- 5）报价总价应为完成本工程和施工过程中维护本工程及缺陷责任期内修复缺陷所需的全部费用，为各项工程量清单合价的总合。

- 6）供应商应按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。工程量清单及其报价格式中的任何内容不得随意删除或修改。

- 7）供应商应按工程量清单中列出的工程项目填报单价和合价。任何有选择的方案或报价将不予接受，如供应商提交有选择性的方案或报价均按无效报价处理。本次报价范围内相同的子项只允许有一个报价，供应商未填单价或合价的工程项目，在实施后，采购人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内。

- 8）措施费项目供应商根据自行设计的施工组织设计或方案自行报价，工程量清单中给定的措施项目供应商参照执行，根据实施可调整增减相应项目。

- 三、工程量清单：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 换热站改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030225003001 | 换热器 1.型号:汽水换热机组 供热面积1.5万平米 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030225002001 | 水处理设备 1.名称:全自动软水器 2.出力（t/h):2t/h | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 031006015001 | 水箱 1.材质、类型:钢板补水水箱 2.型号、规格:5m3 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 030801001001 | 低压碳钢管 1.材质:无缝钢管 2.规格:φ133*5 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 18 |  |  |  |
| 5 | 030801001002 | 低压碳钢管 1.材质:无缝钢管 2.规格:φ108*4.5 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 22 |  |  |  |
| 6 | 030801001005 | 低压碳钢管 1.材质:无缝钢管 2.规格:φ57*3.5 3.连接形式、焊接方法:电弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水压试验、水冲洗 | m | 16 |  |  |  |
| 7 | 030804001001 | 低压碳钢管件 1.材质:冲压弯头 2.规格:DN125 3.连接方式:电弧焊 | 个 | 4 |  |  |  |
| 8 | 030804001002 | 低压碳钢管件 1.材质:冲压弯头 2.规格:DN100 3.连接方式:电弧焊 | 个 | 4 |  |  |  |
| 9 | 030804001005 | 低压碳钢管件 1.材质:冲压弯头 2.规格:DN50 3.连接方式:电弧焊 | 个 | 3 |  |  |  |
| 10 | 030807003001 | 低压法兰阀门 1.名称:法兰截止阀 2.型号、规格:DN125 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 030807003002 | 低压法兰阀门 1.名称:法兰闸阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 12 | 030810002001 | 低压碳钢焊接法兰 1.材质:碳钢平焊法兰 2.型号、规格:DN125 | 副 | 1 |  |  |  |
| 13 | 030810002002 | 低压碳钢焊接法兰 1.材质:碳钢平焊法兰 2.型号、规格:DN100 | 副 | 2 |  |  |  |
| 14 | 030815001001 | 管架制作安装 1.单件支架质量:管道支吊架 2.材质:型钢 | kg | 160.9 |  |  |  |
| 15 | 031201001001 | 管道刷油 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆二遍 | m2 | 17.85 |  |  |  |
| 16 | 031201003001 | 金属结构刷油 1.除锈级别:除轻锈 2.油漆品种:刷防锈漆二遍、面漆一遍 | kg | 160.9 |  |  |  |
| 17 | 031208002003 | 管道绝热 1.绝热材料品种:超细玻璃棉 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:≤φ133 | m3 | 1.39 |  |  |  |
| 18 | 031208007001 | 防潮层、保护层 1.材料:镀锌薄钢板 2.厚度:δ0.5 | m2 | 37.77 |  |  |  |
|  |  | 蒸汽输送管线 |  |  |  |  |  |
| 19 | 040101002001 | 挖沟槽土方 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m内 | m3 | 3626.4 |  |  |  |
| 20 | 040103001001 | 回填方 1.填方部位:管沟 2.填方材料品种:石屑 | m3 | 1320.85 |  |  |  |
| 21 | 040103001002 | 回填方 1.填方部位:原土回填 | m3 | 2071.76 |  |  |  |
| 22 | 040103002001 | 余方弃置 1.废弃料品种:管沟土方 2.运距:自行考虑 | m3 | 1320.85 |  |  |  |
| 23 | 040501005001 | 直埋式预制保温管 1.材质及规格:预制钢套钢复合保温管 φ133*5/D325*6 2.接口方式:氩电联焊 | m | 1500 |  |  |  |
| 24 | 040502002001 | 钢管管件制作、安装 1.种类:预制钢套钢复合保温管弯头 2.材质及规格:DN125 3.接口形式:氩电联焊 | 个 | 6 |  |  |  |
| 25 | 040502002002 | 钢管管件制作、安装 1.种类:钢板卷管外套管接口 2.材质及规格:DN300 3.接口形式:电弧焊 | 个 | 136 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 26 | 040502002003 | 钢管管件制作、安装 1.种类:预制钢套钢复合保温固定支架 2.材质及规格:DN125 3.接口形式:氩电联焊 | 个 | 10 |  |  |  |
| 27 | 040502011001 | 补偿器(波纹管） 1.规格:预制钢套钢复合保温波纹管补偿器 DN125 2.安装方式:氩电联焊 | 个 | 20 |  |  |  |
| 28 | 040502005001 | 阀门 1.种类:焊接球阀 2.材质及规格:DN125 3.连接形式:氩电联焊 | 个 | 1 |  |  |  |
| 29 | 030816003001 | 焊缝X射线探伤 1.名称:焊缝无损X光射线检测 2.底片规格:80mmX300mm 3.管壁厚度:≤16mm | 张 | 272 |  |  |  |
| 30 | 030816005001 | 焊缝超声波探伤 | 口 | 272 |  |  |  |
| 31 | 031208002001 | 管道绝热 1.:钢套钢预制直埋保温管接头处绝热 2.绝热材料品种:硅酸钙瓦块 3.绝热厚度:80mm | m3 | 5.71 |  |  |  |
| 32 | 031208002002 | 管道绝热 1.:钢套钢预制直埋保温管接头处绝热 2.绝热材料品种:硅酸铝毡 3.绝热厚度:10mm | m3 | 1.02 |  |  |  |
| 33 | 031202009001 | 环氧煤沥青防腐蚀 1.除锈级别:钢套钢预制直埋保温管接头处防腐 2.分层内容:三油两布 | m2 | 104.14 |  |  |  |
| 34 | 040504001001 | 砌筑井 1.:现浇钢筋混凝土矩形阀门井 1800*2600*2150 具体做法参考国标-07ms101图集 | 座 | 1 |  |  |  |
|  |  | 办公楼暖气管线及供热设施维修维护改造 |  |  |  |  |  |
| 35 | 03B001 | 办公楼暖气管线及供热设施维修维护改造 | m2 | 7000 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 第四部分  公开报价、磋商、成交

- 一、报价仪式

1、报价应当在竞争性磋商文件确定的提交响应文件截止时间的同一时间通过电子竞争性磋商投标交易平台公开进行。支持网上远程报价， 所有报价供应商须在投标截止时间前 1 小时内通过 CA 数字证书进行在线签到。若到现场参加开标，应携带上传响应文件的 CA 及可登陆互联网的电脑等设备以确保完成网上开标。

2、报价由采购代理机构指定专人负责，报价记录由报价供应商线上确认。

3、报价供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场(在线)提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对报价供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。报价供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

4、在评审结束前，报价供应商请保持在线登录状态。评审过程中，如果磋商小组要求报价供应商对响应文件进行澄清，报价供应商需要通过电子平台【专家问题澄清】功能，限时在线发送澄清。

5、各报价供应商的评审得分与排序将在电子竞争性磋商投标交易平台告知。

6、报价供应商不足3家的，不得开标。

- 二、评审程序

1.组建磋商小组：采购人将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由采购人代表和有关方面的专家共3人组成，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，磋商小组对响应文件进行审查、澄清、评审，推荐成交候选供应商。

2.选举磋商小组组长

3.评审准备工作。

4.对供应商进行资格审验、符合性鉴定，审查合格者方可进入下一步评审。

5.技术部分评审，参照执行评分细则。

6.商务部分评审，参照执行评分细则。

7.整理评审结果，编制评审报告并由磋商小组全体成员签字确认后，向采购人递交评审报告。

8.磋商小组解散，评审结束。

- 三、评审原则和评审办法

（一）评审原则

“公平、公正、择优、效益”为本次评审的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在磋商过程中恪守以下原则：

1.客观性原则：磋商小组将严格按照磋商文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审；磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

2.统一性原则：磋商小组将按照统一的磋商原则和磋商方法，用同一标准进行评审。

3.独立性原则：磋商工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。磋商小组成员对出具的磋商意见承担个人责任。

4.物有所值原则：通过第一轮的公开报价，激发供应商展开竞争，进一步优化方案，并使报价符合预期目标。

5.保密性原则：采购代理机构应当采取必要的措施，保证磋商在严格保密的情况下进行。

6.综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交供应商候选人或成交供应商。

（二）评审办法

本次评审采用百分制综合评分法，磋商小组成员综合评定各供应商提交的响应文件独立打分后，取同一供应商的所有磋商小组成员的算数平均值得到该供应商的最终得分（小数点后保留2位有效数字）。以评审总得分最高的供应商作为成交供应商。得分相同者，根据报价低者优先；得分、报价均相同的，由磋商小组视技术参数优劣确定名次。

1.初步评审（资格审验及符合性鉴定）

（1）磋商小组将确定每一供应商是否对竞争性磋商文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的报价是指报价符合竞争性磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。

（2）磋商小组允许供应商修改响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规、不一致或不规则的地方。但是修改的内容不能改变响应文件的实质性内容，供应商修改的内容以书面文件为准。

（3）磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

（4）磋商小组对各供应商的报价进行评审。磋商小组发现供应商的报价均超过采购预算的，磋商小组有权否决所有报价。

（5）磋商小组通过上述评审，确定入围供应商名单，只有成为入围供应商，才能进入综合评分阶段。

2.综合评审

（1）经初审合格的响应文件，磋商小组将根据磋商文件确定的评审方法做进一步评定。

（2）磋商小组严格按照磋商文件的要求和条件进行综合分析，比较报价，同时考虑以下因素：

1)最终报价的合理性和客观性；

2)整体服务方案的合理优化、先进性；

3)服务响应及商务响应偏离情况；

4)供应商信誉情况和综合实力；

5)供应商的经营业绩；

6)优惠条件等；

（3）评审方法：本项目采用综合评分法，满分为100分。磋商小组成员按照评审办法和计分标准，对各供应商的响应文件分项打分和汇总，按照最终得分由高到低推荐3名候选成交供应商。得分相同者，按技术指标优劣顺序排列,评分细则见附件。

- 四、评审纪律

1.评审是采购工作的重要环节，评审工作在磋商小组内独立进行。磋商小组将按照评审原则的要求，公正、平等地对待所有供应商。

2.所有磋商小组成员应忠于职守、廉洁自律、秉公办事、不徇私情。

3.响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，供应商对采购人、采购代理机构以及磋商小组其他成员施加影响的任何行为，都将导致被取消报价或成交资格。

4.为保证评审的公正性，在评审过程中，磋商小组成员不得与任何供应商或与评审结果有利害关系的人员进行私下接触。在评审工作结束后，凡与评审情况有接触的任何人，不得将评审情况对外扩散。

5.评审过程中，当发表结论性意见时，先听取评审专家意见，采购人代表随后发表意见。

6.磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所出具的评审意见承担个人责任。

7.在评审期间，供应商不得向磋商小组成员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的任何活动。供应商有企图影响评审结果的任何活动，可能导致评审失败。如有违法行为，将依法追究其法律责任。

- 五、成交供应商确定

本项目由磋商小组根据评审办法（附后）对供应商进行综合评分，按照评审得分由高到低排序推荐3名成交候选人，得分相同者，根据报价低者优先；得分、报价均相同的，由磋商小组视技术参数优劣确定名次。原则上采购人以最终总得分最高的供应商作为本项目成交供应商，若排名第一的成交候选人放弃成交资格、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可依按照磋商小组提供的候选供应商名单，以此确定其他成交候选人，也可以重新组织采购活动。

- 六、成交通知书

确定成交结果后，在发布成交公告的同时，采购人、采购代理机构联合向成交供应商签发《成交通知书》。

- 七、授予合同

《成交通知书》发出后10个工作日内，采购人与成交供应商签订合同。竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

- 第五部分  合同格式

政府采购合同

（竞争性磋商：工程类）

项目名称:

项目编号:

甲    方:

乙    方:

代理机构名称：

合同生成日期：   年   月   日

（甲方）所需                   (工程名称，项目编号)经                  （代理机构名称）以竞争性磋商方式进行采购。经磋商小组确定                     （乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、磋商文件

2、成交供应商响应文件

3、成交供应商在磋商过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

4、本合同附件

二、工程的名称、内容

____________________________________________________________（可后附详细工程内容或建筑工程合同）

三、合同金额

合同总金额：人民币                                     （大写）

人民币                                     （小写）

四、付款

1、付款途径：

2、付款方式：

五、时间、地点及验收方式

1、工期：

2、地点：

3、验收方式：

六、合同生效

本合同为附条件生效合同，除甲乙双方签章，同时加盖代理机构合同审核章后，合同生效。

七、合同保存

本合同一式七份，甲方二份，乙方二份，监督部门一份，代理机构二份。

八、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。

（2）成交供应商给采购单位造成的实际损失高于违约金的，成交供应商应给采购单位对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）成交供应商迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合磋商文件的要求，除支付违约金外，采购单位有权要求其继续履行合同或重新提供符合要求的服务或解除本合同。采购单位要求解除本合同的， 成交供应商应退回采购单位已付合同价款并赔偿损失。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》规定为准。

九、争议解决

本合同履行过程中发生的或者与本合同有关的任何争议，甲乙双方应协商解决，协商不成的，应向甲方住所地人民法院起诉解决。

甲    方（公章）：                     乙    方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：                             开户单位：

开户银行：                             开户银行：

帐    号：                             帐    号：

地    址：                             地    址：

邮政编码：                             邮政编码：

电    话：                             电    话：

签订时间：                             签订时间：

此处加盖代理机构合同审核章，并签署日期（同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章）

工程质量保修书

发包人（全称）：                。

承包人（全称）：                。

为保证 工程                          （工程名称）在合理使用期限内正常使用，

发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及

双方约定承担工程质量保修责任。

一、 工程质量保修范围和内容

质量保修范围 。

二、 质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1.地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 5 年；

3. 电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 2 年；

4.供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期；

5.装饰装修工程为 2 年；

6.其他项目为 2 年。

7采购文件另有约定的按照采购文件执行。

三、 质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后 3 天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程主体和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、  其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

1、

2、

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方其同签署。

发 包 人（公章）                              承 包 人（公章）

法定代表人（签字）                            法定代表人（签字）

开户银行：                                    开户银行：

帐号：                                        帐号：

电话：                                        电话：

委托代理人（签字）：                         委托代理人（签字）：

年 月 日                                       年 月 日

施工安全协议书

建设单位（以下简称甲方）：                    。

承包单位（以下简称乙方）：                  。

工程名称：                          。

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。

甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

2、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

3、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

4、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

5、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患发现一次罚款 1000-2000元。乙方在 24 小时内完成整改，若 24 小时内未完成整改，甲方将加倍处罚。

- 乙方的权利、责任和义务：

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规及相关规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％—3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11.服从甲方安全生产管理。

12.乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

13.未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

三、安全用电

1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。

2、保证 B 级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。

3、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。

4、在使用甲方提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，向甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源的上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。

5、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。

四、机电设备使用

1、乙方应向甲方提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书，还必须提供具有专业资质的检测、检验单位出具的安全技术检测证明，否则，不得投入使用。

2、起重机械设备的安装和拆卸必须由有资格的单位和专业人员进行，并应有专人定期进行维修和保养，对达不到安全要求又不能修复的机械设备，必须即停用，撤离施工现场。

五、人员安全

1、参加施工作业的一切人员，必须遵守安全生产纪律，必须佩带工作证（卡）并戴好安全帽进入施工现场，在作业中严格遵守本安全技术操作规程的有关规定，安全上岗，不违章作业，不擅离工作岗位，不乱串工作岗位，严禁酒后作业，并按规定穿衣着鞋，正确使用、保管个人安全防护用品。

2、必须按规定使用安全带，安全带必须高挂低用，挂设点必须安全、可靠。

六、 违反安全管理规定处罚办法

1、对严重违规操作及存在重大安全隐患未能造成损失和影响的，处予罚款 500 元，造成损失或影响的，除承担所造成的全部经济损失及责任外，处予罚款 1000 元～5000 元。

2、进入施工现场乙方人员必须佩带安全帽 未佩带安全帽进入现场罚款 10 元。

3、不允许施工人员酒后作业 酒后进入现场罚款 100 元。

4、高空作业不系安全带罚款 500 元。

5、非专业操作人员严禁使用各种机械设备，违反罚款 100 元～1000 元。

6、施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博，违反罚款 100 元。

7、罚款发生后，在下一次拨付工程款时，全额扣除。

本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份。

本协议与双方签定的施工合同时效相同。签定施工合同的同时，签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。

甲方单位（章）                                    乙方单位（章）

法定代表人（签字）：                               法定代表人（签字）：

年   月   日

- 第六部分  报价函部分格式

- 附件一:报价函

报价函

（采购代理机构）  ：

经研究，我们决定参加项目编号为            的             磋商活动并提交响应文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的响应文件，正本一份，副本   份。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、按质、按量提供货物。

3、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交供应商的权力。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们同意按磋商文件规定交纳成交服务费、公证费，遵守贵机构有关磋商的各项规定。

6、我方若未成为成交单位，贵机构有权不做任何解释。

7、我方的响应文件自报价之日起有效期为90日历日。

8、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：                   。

地    址：                                  邮政编码：

电    话：                                  传    真：

开户单位：

开户银行：

帐    号：

供应商全称（公章）:

法定代表人或授权代表签字：

年    月    日

- 附件二（1）：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

成立时间：       年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：         职务：

系                   （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件(需同时提供正面及背面)

法定代表人身份证正面复印件贴于此处

法定代表人身份证背面复印件贴于此处

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

- 附件二（2）：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（供应商名称）法定代表人                    授权我单位                      （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次磋商授权代理人，全权办理此次                                     竞争性磋商政府采购项目（项目编号：                 ）的一切事宜。代理人在该项目活动中所签署的一切文件，我（单位）均予承认。

代理人无转委托权。

特此授权。

法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件粘贴处（正反两面）

授权单位（公章）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

备注：授权代表参与报价时须同时提供法定代表人身份证明

- 附件三：报价一览表

报价一览表

货币单位： 元（人民币）

| 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |
| 项目编号 |  |  |
| 磋商前基础报价 | 大写 |  |
|  | 小写 |  |
| 工期 |  |  |
| 质保期 |  |  |
| 对磋商文件 的认同程度 |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：       年      月    日

## 附件四：近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致： （采购人名称）

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若采购人在本项目采购过程中，发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的报价，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称（公章）：

法人代表或其授权代表（签字）：

日期：

解释：《中华人民共和国政府采购法实施条例》条例第十九条　政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

## 附件五（1）：环境标志产品明细表

环境标志产品明细表

项目名称：                            项目编号：

供应商名称（公章）：                  法定代表人或授权代表签字：

| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 品牌 | 规格型号 | 中国环境 标志认证 证书编号 | 认证证书 有效截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购品目清单确定。

2.如所投产品为环保产品，必须按规定格式逐项填写，后附认证证书，否则评审时不予加分。如所投产品不是环保产品，则不需填写本表。

3.此表可根据需要同格式扩展。

日期：   年   月   日

## 附件五（2）：节能产品明细表

节能产品明细表

项目名称：                             项目编号：

供应商名称（公章）：                   法定代表人或授权代表签字：

| 序 号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品 型 号 | 节能标 志认证 证书号 | 节能产品认 证证书有效 截止日期 | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 (元) | 数量 | 小计 (元) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注： 1.节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购品目清单确定。

2.如所投产品为节能产品（强制采购节能产品除外），必须按规定格式逐项填写，后附认证证书，否则评审时不予加分。如所投产品不是节能产品，则不需填写本表。

3.此表可根据需要同格式扩展。

日期：   年	月   日

- 附件五（3）：小型、微型企业产品明细表（如有）

小型、微型企业产品明细表（如有）

项目名称：                           项目编号：

供应商名称（公章）：                 法定代表人或授权代表签字：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |

说明：如所投货物为小型、微型企业产品，须按本附件规定格式逐项填写并按附件规定提供《中小企业声明函》，否则评分时不予认可。

日期：    年    月    日

- 附件五（4）：政府强制招标节能产品明细表（如果有）

政府强制招标节能产品明细表（如果有）

项目名称：                                         项目编号：

供应商名称（公章）：                               法定代表人或授权代表签字：

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 品牌 | 产品型号 | 节能标志认证证书 | 节能产品认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1.政府采购强制节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购品目清单确定。

2.属于政府强制采购节能产品的，必须按照国家规定的相关政策投报相关产品，提交有效期内的认证证书并按要求填报本表，否则按无效报价处理。如所投产品不是政府强制采购节能产品，则不需填写本表。

3.此表可根据需要同格式扩展。

日期：    年    月    日

- 附件五（5）：中小企业声明函等（如有）

中小企业声明函等（如有）

（一）中小企业声明函

供应商名称（公章）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______（项目编号）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

年 月 日

（二）从业人员声明函

供应商名称（公章）：

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本公司从业人员数为______。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

年 月 日

（三）上一年度资产负债表、损益表的复印件

- 第七部分 响应文件商务部分格式

封面

工程名称：

报价文件内容:  商务部分报价文件

供应商名称：           (单位盖章)

法定代表人（负责人）

或委托代理人：     (签字或盖章)

日        期：       年   月    日

磋 商 总 价

采购人：

工程名称：

磋商总报价(小写) ： (大写) ： 供 应 商： （单位盖章）

法定代表人（负责人） 或其授权人： （签字或盖章）

编制人：

编制时间： 年 月 日

总  说  明

工程名称：                   标段：                  第   页 共   页

单位工程磋商报价汇总表

工程名称：                                        第   页 共   页

| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 其中：暂估价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 分部分项工程费 |  |  |
| 二 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目 |  |  |
| 三 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 特殊项目暂估价 |  |  |
| 3.4 | 计日工 |  |  |
| 3.5 | 采购保管费 |  |  |
| 3.6 | 其他检验试验费 |  |  |
| 3.7 | 总承包服务费 |  |  |
| 3.8 | 其他 |  |  |
| 四 | 规费 |  |  |
| 五 | 设备费 |  |  |
| 六 | 税金 |  |  |
| 合计 |  |  |  |

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：                                       第   页 共   页

| 序号 | 项目 编码 | 项目名称 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1、本表项目顺序及内容均需与工程量清单保持一致。

2、暂估价为材料暂估价。

工程量清单综合单价分析表

工程名称：                                       第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成（元） |  |  |  |  | 综合 单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费基础 | 管理费和利润 |  |
| 1 | （清单项目编码1） | （清单项目名称及特征） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （定额编号1） | （定额项目名称或工程内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （主材或暂估价材料编码1） | （名称、规格、型号） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料费中：暂估价合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | （清单项目编码2） | （清单项目名称及特征） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填写定额编号、定额项目名称等。

2.若为暂估价材料，在编码后标注“＊”。

措施项目清单计价汇总表

工程名称：                                           第    页  共    页

| 序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总价措施项目 |  |
| 2 | 单价措施项目 |  |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：                                               第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

单价措施项目清单与计价表

工程名称：                                            第   页 共   页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中：暂估价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

措施项目清单综合单价分析表

工程名称：                                         第   页 共  页

| 序号 | 项目 编码 | 项目 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成 |  |  |  |  | 综合 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费 基础 | 管理费和利润 |  |

填表说明：

1.本表“项目编码”要按规范要求填写且定额子项要有定额编号。

2.定额子项要有“人”、“材”、“机”、“计费基础”、“管理费和利润”、“综合单价”且“管理费和利润”要正确。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                                       第   页 共   页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  | 详见暂列金额表 |
| 2 | 专业工程暂估价 | 项 |  | 详见专业工程暂估价表 |
| 3 | 特殊项目暂估价 | 项 |  | 详见特殊项目暂估价表 |
| 4 | 计日工 |  |  | 详见计日工表 |
| 5 | 采购保管费 |  |  |  |
| 6 | 其他检验试验费 |  |  |  |
| 7 | 总承包服务费 |  |  | 详见总承包服务费表 |
| 8 | 其他 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

材料暂估单价一览表

工程名称：                                   第   页 共   页

| 序号 | 材料名称 | 品牌、规格、型号 | 计量单位 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

专业工程暂估价表

工程名称：                                   第  页  共   页

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

特殊项目暂估价表

工程名称：                                           第   页 共   页

| 序号 | 特殊项目名称 | 内容、范围 | 计算 单位 | 计算 方法 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

计 日 工 表

工程名称：                                    第   页 共   页

| 编号 | 项目名称、型号、规格 | 单位 | 暂定 数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 人工 |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 二 | 材料 |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 三 | 机械 |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

总承包服务费计价表

工程名称：                                   第   页 共   页

| 序号 | 项目名称及服务内容 | 项目费用(元) | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：                                   第   页 共   页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 安全文明施工费 |  |  |  |
| 1.1.1 | 安全施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |
| 1.1.2 | 环境保护费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |
| 1.1.3 | 文明施工费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |
| 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |
| 1.2 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |
| 1.3 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |
| 1.4 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |
| 1.5 | 建设项目工伤保险 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计 |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

材料汇总表

工程名称:                                           共    页  第    页

| 序号 | 材料名称 | 品牌及规格、型号 | 生产厂家、产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表须按格式进行填报，可自行扩充，但不得删减。

人机汇总表

工程名称:                                          共    页  第    页

| 序号 | 名称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

工程设备汇总表

工程名称:                                       第   页，共   页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 品牌/ 厂家 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

商务偏离表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（公章）

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

| 序号 | 磋商文件 条款号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

年   月   日

- 第八部分  响应文件技术部分格式

一、供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  | 经营方式 |  |  |  |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |
| 批准单位 |  |  | 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企 业 职 工 总 数 | 人 | 有职称管理人员 |  |  |  |  |  |  |  | 有建筑工程专业贰级及以上注册建造师证书人员 |  |  |  |
|  |  | 高 工 |  | 工程师 |  | 助 工 |  |  | 技术员 |  |  |  |  |
| 主 要 技 术 装 备 和 检 测 器 具 | 名 称 | 型 号 |  |  | 数 量 |  |  | 制造国或产地 |  |  |  |  | 制造年份 |

二、施工组织设计

1、供应商应编制施工组织设计的具体要求是：编制时应采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法；主要材料、施工机械设备、劳动力、采购、运输、使用、计划安排；结合本项目特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬季施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施等；工期计划完善详细，分段工期详细合理，农忙季节、冬雨季施工工期保证措施保障有力，并有特殊条件下的工期保证措施。

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

拟投入的主要施工机械设备表

劳动力计划表

计划开、竣工日期和施工进度网络图

施工总平面图

临时用地表

3、项目管理机构配备情况，图表及格式要求附后。

项目管理机构配备情况表

项目经理简历表

主要项目管理人员简历表

承诺书

项目管理机构配备情况辅助说明资料

表1  拟投入的主要施工机械设备表

（工程项目名称）

| 序号 | 机械或设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 额定功率 (kw) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2   劳动力计划表

（工程项目名称）工程                                           （单位：人）

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳工力计划表。

2、本计划表是以每班8小时工作制为基础编制的。

表3  计划开、竣工日期和施工进度网络图

1、供应商应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交单位还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2、施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。

3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。

表4  施工总平面图

供应商应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

表5  临时用地表

（工程项目名称）工程

| 用途 | 面积(m2) | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

表6 项目管理机构配备情况表

（工程项目名称）工程

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| [注1]：一旦我单位为成交单位，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 [注2]：项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7 项目经理简历表

项目经理应附建造师执业注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

表8 主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、专职施工员、质检（质量）员、预算、材料、安全员（C证）等岗位人员。应附岗位证书(技术负责人附职称证书)、身份证，专职安全员应附安全生产考核合格证书（C证），主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 年龄 |  |
| 性别 |  |  | 毕业院校 |  |
| 学历和专业 |  |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的职业资格 |  |  | 专业职称 |  |
| 职业资格证书编号 |  |  | 工作年限 |  |
| 主 要 工 作 业 绩 及 担 任 的 主 要 工 作 |  |  |  |  |

表9 承诺书

————————（采购人名称）：

我单位在此声明，我单位拟派往        （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段不兼职其他工程项目。

我单位保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我单位就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

供应商：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

年        月        日

表10 项目管理机构配备情况辅助说明资料

（工程项目名称）工程

注：1、辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由供应商自行设计。

- 项目管理班子配备情况辅助说明资料另附(与本响应文件一起装订)。

- 评审办法

| 评审 项目 | 分数 |  | 评分办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商 务 标 | 总报价 | 15分 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为磋商基准价，得15分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×15%×100。 |
|  | 单价 合理性 | 5分 | 清单中的各分项报价合理、无明显不当之处，综合单价的组成及分析符合计价规范得5分；如发生超出常规单价不均衡报价、计价表格不齐全不规范，每出现一处扣0.5分，扣完为止。 |
| 技 术 标 | 人员 配备 | 3分 | (1).项目班子人员配备合理得3分项目经理简介（附资历证明）、主要管理人员表、组织管理机构及施工力量部署、施工机构图、拟参加的主要管理人员分工一览表，以上每发现一处相对弱势、瑕疵或不合理减0.5分，无此项内容不得分。 |
|  | 工期 | 4分 | 施工进度计划合理、措施完善且有切实可行的工期保证措施得4分，每发现一处相对弱势、瑕疵或不合理减0.5分，无此项内容不得分。 |
|  | 工程 质量 | 5分 | 施工组织设计中有详细具体、切实可行的质量保证措施、分部分项工程质量控制目标明确、企业内部质量自检制度和奖罚制度完善得5分，每发现一处相对弱势、瑕疵或不合理减0.5分，无此项内容不得分。 |
|  | 文明 施工 | 5分 | (1)有保证现场文明施工的得力措施得1分。 (2)文明施工、安全防护、机械设备管理、环保等各项工作管理、控制措施的完善及有效性，最多得4分，根据各单位投标文件响应情况，不完善、存在瑕疵或不足的每处扣 0.2 分。 |
|  | 施工 方案 | 40分 | (1)施工方案完整、科学合理、正确，包括疫情期间防疫措施以及紧急情况处理措施得12分， (2)农忙及节假日有充足的劳力储备，能确保连续施工得5分， (3)工序衔接合理得3分， (4)进度控制点设置合理得4分； (5)平面布置合理，机械设备满足工程需要得5分； (6)管理人员及专业技术人员配备齐全、劳动力组织均衡得3分； (7)质量安全保证体系可靠，有民工工资发放的保障措施得3分； （8）对现场施工情况的特殊性描述以及针对本项目特殊性施工方案的理解说明情况得5分； 以上每发现一处相对弱势、瑕疵或不合理减0.5分，无此项内容不得分。 |
|  | 当地关系协调处理 | 4分 | 供应商对施工现场的了解情况以及施工过程中保护措施完备、施工期间的便民及应急措施得力，与周边单位协调措施得当得4分，每发现一处相对弱势、瑕疵或不合理减0.5分，无此项内容不得分。 |
|  | 承诺及合理化建议 | 4分 | 对本项目的承诺条件，经评审认定为实质性承诺且被采购人接受的优惠条件，每条1分，最多得2分； 针对本项目的合理化建议，经评审认定为实质性承诺且被采购人接受的优惠条件，每条1分，最多得2分。 |
| 勘察 情况 | 勘察 情况 | 6分 | 投标文件里提供有招标方确认的现场踏勘证明得6分，没有不得分。 |
| 综合 实力 | 综合 实力 | 3分 | 供应商具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书及职业健康安全管理体系认证证书，得3分；三证须同时具备，缺一不得分；以清楚的复印件加盖公章为准。 |
| 公司 业绩 | 公司 业绩 | 6分 | 企业2017年1月1日至今承担过类似工程的每项加2分，最多加6分。注：须提供完整的合同及中标通知书复印件加盖公章，否则不得分。合同以签订时间为准。 |

- 第十部分  密封封面及封口格式

密封封面格式：

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |
| --- | --- |
| 报价一览表 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 电子文档 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： 传真： |

封口格式：

………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）………

投标文件

| 报价文件 （正本/副本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： | 正本 （副本） 项目名称 投标单位名称 | 标书背面 |
| --- | --- | --- |

疫情期间个人健康承诺书

本人承诺：

- 本人没有被诊断为肺炎确诊病例或疑似病例。

- 本人没有与肺炎确诊病例或疑似病例密切接触。

- 本人过去14天没有去过疫情重点地区。

- 本人过去14天没有与来自疫情重点地区人员密切接触。

- 本人没有被留验站集中隔离观察或留观察后已解除医学观察。

- 本人目前没有发烧、咳嗽、乏力、胸闷等症状。

- 本人对提供的以上健康信息的真实性负责，如因信息不实引起疫情传播或扩散，愿承担因此造成的全部法律责任。

- 承诺人：

- 供应商名称（公章）

- 年    月  日

## 勘察现场登记表

年    月    日

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 勘察地点： |  |
| 对现场具体情况了解： 对项目理解程度： （注：如字数太多可自行另附页） |  |
| 采购单位： | 参加人员签名： |
| 供应商单位： | 参加人员签名： |

注：供应商勘察现场时需携带此登记表，由采购人签字确认，在响应文件中须胶装此签字后的登记表。

- 政府采购履约验收书参考样本(工程类)

| 采购单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 合同名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  | 项目及合同 编号 |  |  | 合同金额 |  |  |  |
| 分期验收 | 是□ 否□ |  | 分期情况 |  | 共分 期，此为第 期验收 |  |  |  |  |
| 验收时间 |  |  | 验收地点 |  |  | 验收组织形式 |  | □自行简易验收 □验收小组验收 |  |
| 验收内容 | 施工内容 | 施工进度 |  | 施工质量 |  | 施工人员 配备情况 | 施工设备 配备情况 |  | 安全文明标准 |
|  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ | 合 格□ 不合格□ |  | 合 格□ 不合格□ |
| 第三方机构 情况说明 | （设计、监理等机构可根据实际情况，出具相关意见） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 和改进意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终结论 | 合 格□ 不合格□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组 成员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： 负责人： （采购单位公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商确认： （单位公章或授权代表签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |